DSITRIBUIDORA RAYCO S.A.

# PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PREVENCION Y EL CONTROL

# DE EMERGENCIAS EMPRESARIALES

BUCARAMANGA

24/04/2009

ASISTENCIA TECNICA

ASESORIA

CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN										 6

OBJETIVOS											 7

METODOLOGIA										 8

1. CAPITULO I: PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 					9

1.1. Información General de la Empresa 							9

1.2. Maquinarias, Equipos y Materias Primas				            	11

1.3. Antecedentes y Áreas especiales							12

1.4. Evaluación de Recursos Internos y Externos						13

#### 2. CAPITULO II: ANALISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD  				15

2.1. Identificación de Factores de Riesgo 							15

2.1.1 Factor Incidencia o Exposición								15

2.1.2 Efecto sobre las personas o consecuencias						16

2.1.3 Factor de Probabilidad									17

2.2.  Identificación de Riesgos								17

2.3.  Análisis de Valoración del Riesgo							23

2.4.  Priorización de Riesgos									24

2.5.  Matriz de Priorización de Riesgos							25

2.6.  Evaluación de la Vulnerabilidad							33

2.6.1 Estrategias para el Control de la Vulnerabilidad					37

#### 3. CAPITULO III: ORGANIZACIÓN PARA EMERGENCIAS 				38

3.1.  Conformación de la Brigada de Emergencias 						40

3.1.1 Legislación										40

3.1.2 Tipos de Brigadas									40

3.2.  Estructura del Plan de Emergencia							41

3.3.  Definición de funciones y responsabilidades						42

3.4.  Plan de Capacitación 									46

#### 4. CAPITULO IV: PLAN DE EVACUACIÓN							48

#### 4.1.  Contenido Plan de Evacuación 							49

5. CAPITULO V: Simulacros 									56

5.1. Objetivos de los simulacros								56

5.2.  Clasificación de los simulacros								56

5.3.  Planeación de actividades								57

5.4.  Ejecución de la actividad								58

5.5.  Evaluación de la actividad								59

6. CAPITULO VI: AUDITORIA 								60

6.1.  Objetivos de la auditoria								60

6.2.  Aspectos a evaluar									60

RECOMENDACIONES							                      62

BIBLIOGRAFIA 								                      64

ANEXOS

RESUMEN

El presente Plan de Emergencia, nace como respuesta ante los diversos riesgos que acompañan el desarrollo de las labores productivas y el entorno mismo de la empresa. El objetivo principal es servir de herramienta táctica y metodología en el manejo de situaciones que alteren la normalidad, que atenten contra la vida e integridad de los ocupantes y los bienes de la misma y proveer un óptimo nivel de seguridad para los directivos, empleados, clientes y visitantes de las instalaciones.

Lo anterior debe incluir pero no limitarse a crear una actitud positiva hacia la seguridad, establecer procedimientos de actuación y operación seguros, proveer equipos e instalaciones adecuadas y suministrar la información necesaria  para la prevención y control de siniestros de cualquier naturaleza.

La metodología utilizada para la realización de la Asistencia Técnica del Plan de Emergencia, consistió en la realización de una inspección a toda la edificación con el ánimo de establecer normas y procedimientos utilizados en los procesos, identificación de riesgos y vulnerabilidad, fortalezas y debilidades de la organización, entre otros; Posteriormente los datos fueron procesados, aplicados y dispuestos en el presente documento.

La importancia del Plan de Emergencias es evidenciar ciertas carencias y por consiguiente establecer las acciones prioritarias a desarrollar como respuesta para mitigar los efectos de posibles emergencias, se marca la disminución de la vulnerabilidad y la neutralización de las situaciones de riesgo, aplicar las recomendaciones, sugerencias dadas y desarrollar el Plan.

Adicionalmente es importante resaltar que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de la Protección Social, conscientes de los diferentes fenómenos que pueden afectar la integridad física y mental de los trabajadores y las instalaciones, ven la necesidad de implementar un plan de atención de emergencias en cada establecimiento de trabajo; por tal motivo emiten una serie de leyes y decretos que reglamentan dicho tema.

INTRODUCCION

El mundo, que constantemente sigue evolucionando presenta cada día nuevos retos, el hombre en su afán de expansión, colonización y de mejorar los procesos productivos se ve expuesto a que muchos de estos avances se vuelvan en su contra.

Las emergencias que afrontamos día a día son de carácter natural o antrópico (ocasionadas por el hombre) y cada vez mas devastadoras. Nunca terminamos de estar completamente preparados, pero la preparación que tengamos nos ayuda a mitigar los posibles daños de los cuales podremos ser víctimas.

Cuando se presenta una emergencia a nivel empresarial suele detener la producción, dañar maquinaria y equipos, perjudicar física y psicológicamente a las personas y entorpecer las labores normales de la empresa, esto también implica perder tiempo y dinero; Es por esto que la implementación del Plan de Emergencia, su divulgación y aplicación amerita de un compromiso tan importante como cualquier otro frente de acción en la empresa.

El presente documento servirá de guía para el óptimo manejo de emergencias dentro de la empresa. El aprendizaje, la interpretación y la puesta en marcha de cada una de las recomendaciones, indicaciones y responsabilidades logrará que los efectos negativos desencadenados de la emergencia sean cada vez menos graves.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Establecer los procedimientos y acciones que deben realizar las personas que laboran en DISTRIBUIDORA RAYCO S.A., para prevenir o afrontar una situación de emergencia, con el objeto de organizar el control de la misma y evitar perdidas humanas, materiales y económicas, haciendo uso de los recursos existentes en la instalación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Dar respuesta efectiva ante una situación de emergencia.

- Mejorar la capacidad operativa para minimizar pérdidas y/o daños a los bienes de la empresa.

- Cumplir con los requerimientos sobre emergencias establecidos por las entidades  gubernamentales.

- Proteger la integridad física y psicológica de los trabajadores de la empresa.

- Reducir los efectos económicos que se deriven de cualquier emergencia.

- Divulgar el PLAN DE EMERGENCIA a todos los miembros de la empresa a fin que conozcan las funciones de cada uno de ellos dentro de la organización para emergencias.

- Preparar un Cronograma de actividades a fin de evaluar y retroalimentar el PLAN DE EMERGENCIAS.

METODOLOGIA

La Asistencia Técnica del Plan de Emergencia, consistió en la realización  de una inspección a toda la edificación con el ánimo de establecer normas y procedimientos utilizados en los procesos, identificación de riesgos y vulnerabilidad, fortalezas y debilidades de la organización, entre otros; Posteriormente los datos fueron procesados, aplicados y dispuestos en el presente documento.

Se sugiere retroalimentar el documento, difundirlo y darlo a conocer a la totalidad de los empleados, directivos y en fin a todo el personal posible. Se deben reconocer las responsabilidades y aplicarlas en forma permanente para consolidar la operatividad del plan de emergencia.

- PRESENTACIÓN  DE LA EMPRESA

1.1.  INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

- NONMBRE DE LA EMPRESA: 	DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.

- Nit: 				890.206.611-5

- Dirección:				Calle 29 No. 25 – 72 Edif. Urbanas Piso 5       						C.C. Cañaveral

- Teléfono: 				6396969 - 6798100

- Localización: 			Municipio de Floridablanca, Departamento de                                                              					Santander.

- Ubicación urbana: 	Las instalaciones de la empresa se localizan en el sector de cañaveral, del Municipio de Floridablanca, en un sector básicamente residencial, comercial y bancario. Las oficinas se ubica en el quinto piso del edificio Urbanas localizado al costado noroccidental del centro comercial.

- Áreas de trabajo y número de trabajadores

# Cuadro 1

Carga ocupacional

| SECCION | NUMERO DE TRABAJADORES | JORNADA LABORAL | NUMERO PROMEDIO DE VISITANTES | NÚMERO DE TRABAJADORES TEMPORALES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerencia General | 2 | Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 12:30 m. y 2:30 p.m. a 6:00 p.m. Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 m. | -- | 0 |
| Gerencia Administrativa y Financiera | 20 | Mismo Horario | 40 | 0 |
| Logística | 06 | Mismo Horario | -- | 0 |
| Mercadeo | 04 | Mismo Horario | 40 |  |
| Comercial | 05 | Mismo Horario | 40 | 0 |
| Crédito y Cartera | 08 | Mismo Horario | 20 | 0 |
| Sistemas | 04 | Mismo Horario | 20 |  |
| Jurídico | 02 | Mismo Horario | 10 |  |
| Servicios Generales | 02 | Mismo Horario | -- | 0 |

# Cuadro 2

Niveles y distribución de áreas

| LUGAR | ÁREAS | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- |
| Casa esquinera | Las diferentes dependencias están ubicadas en un solo piso, con oficinas independientes separadas por un pasillo principal de acceso hacia todas estas. | En el segundo nivel también se encuentra mercancía en exhibición. |

- Descripción de la Edificación: Se trata de una construcción compuesta por una torre de 5 pisos en complejo de oficinas. La empresa se ubica en el quinto piso ocupando aproximadamente un 70% del espacio en este nivel. La ubicación de las áreas o dependencias internas se establece en oficinas independientes a lado u lado del pasillo central del piso. Se ubican en la oficina 501 las áreas de sistemas, cartera, archivo y cafetería, en la oficina 502 las dependencias de Gerencia, subgerencia, Mercadeo, logística, Comercial, jurídico, cartera, en la oficina 503 la gerencia administrativa y financiera y en la 504 se ubica la sala de juntas.

- Elementos estructurales: Se trata de una construcción en sistema tipo pórtico (vigas y columnas) pisos en cerámica (mármol), paredes en ladrillo, frisadas y pintadas, divisiones modulares en material y vidrio. Techo en placa fundida recubierto, puertas y ventanales en vidrio y aluminio.

- Servicios generales: La edificación cuenta con servicios públicos tales como acueducto y alcantarillado, con distribución por redes internas de energía y teléfonos.

1.2.  MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MATERIAS PRIMAS

Los procesos que se realizan en las oficinas de DISTRIBUIDORA RAYCO S.A., son de carácter administrativo y comercial, encargados de la papelería, registro y trámites de documentos, análisis y procesamiento de la empresa, Gestión de ventas y análisis de créditos.

- MAQUINARIAS:

Dentro del proceso se utilizan: Las labores de la empresa, contemplan la presencia de computadores e impresoras, maquinas de escribir, teléfonos, fax, escritorios, sillas y otros equipos de oficina destinados al desarrollo de las diferentes funciones.

- MATERIAS PRIMAS E INSUMOS:

Las materias primas se constituyen en los diferentes artículos y elementos de papelería y oficina tales como resmas de papel, tintas, cintas, sellos, lapiceros, elementos para uso informático y relacionado con el aseo de la oficina.

Se deben incluir elementos como jabones, desinfectantes, escobas, traperos,  entre otros.

Además de papelería y diferentes artículos para las campañas publicitarias desarrolladas por la empresa.

1.3.   ANTECEDENTES Y ÁREAS ESPECIALES

Todas las instalaciones están sometidas a riesgos derivados de su labor productiva y sus procesos, de la edificación misma y algunos aspectos circundantes que involucran las instalaciones. Esto obliga a evaluar constantemente sobre varios factores:

- Los procesos de trabajo y la forma como se desarrollan

- El grado de exposición existente

- La organización interna para la prevención y atención de emergencias

- La reacción de ocupantes y visitantes frente a las emergencias presentadas

La edificación de funcionamiento de las oficinas, no registra antecedentes de emergencias relacionadas con lesiones hacia ocupantes de la edificación, esto esta relacionado en forma directa con dos situaciones, la primera es la labor productiva que desarrolla la empresa que es básicamente administrativa y la segunda el limitado número de funcionarios que habitan en la instalación.

Teniendo en cuenta la edificación, es difícil determinar la ocurrencia de emergencias de tipo estructural o de condiciones de riesgo que llegasen a afectar la integridad física de la población trabajadora, aunque no se pueden descartar ciertas situaciones de siniestro derivadas de eventos naturales o antrópicos (originados por el hombre) y la poca preparación en el manejo de emergencias.

1.4.  EVALUACION DE RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS

- Recursos Internos:

La evaluación de los recursos internos se encuentra discriminada en Recursos Humanos, Materiales y Logísticos.

Atendiendo la anterior indicación, la capacidad de respuesta de la empresa, esta dada por la preparación que puedan poseer los empleados de la misma, aunque hasta el momento no existe Brigada de Emergencia.

Referente a equipos para la atención de siniestros, específicamente en el área de control de incendios se cuenta con 3 extintores portátiles recargados con  Solkaflan 123 de 3.700 gramos.

Para la atención de lesionados se cuenta con un botiquín fijo,  ubicado en   XXXX. No se cuenta con camillas, inmovilizadores o cualquier otro tipo de material que posibilite la atención de las personas victimas del evento.

No se cuenta con alarma para evacuación ni en la oficina ni en el edificio, además no se ubica la señalización de emergencia, la empresa dispone de un plano de evacuación.

- Recursos Externos.

Los recursos externos se encuentran representados en las diferentes instituciones de orden gubernamental y no gubernamental que manejan los aspectos referentes al manejo, control de emergencias y siniestros. Distribuidos así:

Instituciones de Socorro:

Cruz Roja Colombiana: 	Tel: 6330000, 132      .	Dir: Calle 45 # 9-60

Bomberos:                     	Tel: 6526666, 119		Dir: Calle 44 No, 10-13.

Defensa Civil:	   		Tel: 6428434,144		Dir: Diag.15 Calle 53 esquina.

Instituciones de Seguridad:

Policía Nacional:		Estación 100   Tel. 112.

Ejercito:			Tel: 6322884.

DAS (antiexplosivos):		Tel: 6339426

Dir. Transito y Transporte:	Tel: 6410382, 126

Instituciones de Salud:

Centro Regulador de Urgencias: 		Tel: 6340412 - 125

Hospital Universitário de Santander: 	Tel: 6346110 - 6322222.

EPS: 	Solsalud.		Cafesalud.		SaludTotal.

Red ARP Bolívar: Línea Nacional 018000 123 322, o Línea Celular # 322

Instituciones de Servicios:

Electrificadora:  	  	Tel: 6338484, 115

Acueducto:		 	Tel: 6301838

Gasoriente:		 	Tel  6443888

Telebucaramanga: 		Tel: 6309600

# 2.  ANALISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD

2.1.  IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO

Permite identificar el grado de indefensión frente a una amenaza. Mide el grado de debilidad o de sensibilidad de ser afectado por amenazas o factores de riesgo. Esta predisposición será mayor o menor dependiendo de factores de índole física, cultural, económica, social y estructural de la comunidad.

La vulnerabilidad depende de la posibilidad de ocurrencia o frecuencia del evento y de las medidas preventivas adoptadas; de la factibilidad de propagación, y de la dificultad en el control, condicionada esta por las protecciones pasivas o activas aplicadas.

METODOLOGÍA

Para el análisis de riesgos se tendrán en cuenta tres factores:

- Factor de incidencia o exposición

- Efecto sobre las personas o consecuencias

- Factor de probabilidad

    - Factor de incidencia o exposición

En este aspecto se determina la ocurrencia del riesgo en un periodo de tiempo indefinido, acudiendo a situaciones ya ocurridas. Se tienen en cuenta cuatro aspectos:

# Tabla 3. Factor de incidencia o exposición

| EXPOSICION | DESCRIPCION | VALOR |
| --- | --- | --- |
| IMPROBABLE | Hasta el presente no ha ocurrido, es remotamente posible, pero no se descarta. | 1 |
| POSIBLE | Hay antecedentes de haberse presentado en la empresa. | 2 |
| OCASIONAL | Ya se ha presentado, mínimo una vez en la empresa pudiendo a llegar a repetirse. | 6 |
| FRECUENTE | Se ha presentado continuamente y se podría presentar con cierta facilidad | 10 |

    - Efecto sobre las personas o consecuencias

En este aspecto se determina el grado de afección del riesgo sobre las personas o sobre la comunidad. También se tiene en cuenta cuatro factores:

Tabla 4.  Efecto sobra las personas o consecuencias

| CONSECUENCIA | # DESCRIPCION | VALOR |
| --- | --- | --- |
| LEVE | Al presentarse esta situación no habría personas lesionadas pero se requeriría evacuar y proteger al grupo de funcionarios o estudiantes | 1 |
| MODERADO | Puede haber algunas personas lesionadas por razones relativas a la situación pero no serían de consideración. | 4 |
| SEVERO | Las lesiones que se presentarían serían de consideración o el número de lesionados podría ser entre uno y cinco | 5 |
| CRITICO | Las lesiones que se presentarían serían de extrema gravedad o el número de lesionados podría ser alto y con probabilidad de muerte de las personas. | 10 |

    - Factor de probabilidad

Una vez presentada la situación del riesgo, trata de evaluar la posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen en el tiempo, y dan origen a consecuencias no deseadas.

Tabla 5.  Factor de probabilidad

| PROBABILIDAD | # DESCRIPCION | VALOR |
| --- | --- | --- |
| REMOTO | Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo, pero es concebible. Probabilidad el 5% | 1 |
| COINCIDENCIAL | Sería raro que sucediera. Probabilidad el 20 % | 4 |
| FACTIBLE | Completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad de actuación del 50 %. | 7 |
| PROBABLE | Es el resultado más esperado, si la situación de riesgo tiene lugar. | 10 |

2.2.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Para desarrollar la identificación de riesgos se emplearon los anteriores aspectos enunciados en la metodología. (Factor de incidencia, efecto sobre las personas, factor de probabilidad)

RIESGO 1.  Atropellamiento por circulación vehicular de alta densidad o velocidad en las vías aledañas a la empresa.

IMPROBABALE 	X		LEVE 		□		REMOTO 		□

POSIBLE  		□		MODERADO 	X		COINCIDENCIAL	X

OCASIONAL  		□		SEVERO 	□		FACTIBLE		□

FRECUENTE  	□		CRÍTICO 	□		PROBABLE		□

RIESGO 2.  Resbalones y caídas por escaleras que se encuentren lisas, irregulares, deterioradas o sin pasamanos en zonas internas de los edificios.

IMPROBABLE 	X		LEVE 	 	□		REMOTO		□

POSIBLE  		□		MODERADO 	X		COINCIDENCIAL	X

OCASIONAL  		□		SEVERO  	□		FACTIBLE 		□

FRECUENTE  	□		CRÍTICO 	□		PROBABLE		□

RIESGO 3.  Electrocución por contacto accidental con instalaciones eléctricas deterioradas o caídas de cables de alta tensión.

IMPROBABLE 	X		LEVE 	 	X		REMOTO		X

POSIBLE  		□		MODERADO 	□		COINCIDENCIAL	□

OCASIONAL  		□		SEVERO  	□		FACTIBLE 		□

FRECUENTE  	□		CRÍTICO 	□		PROBABLE		 □

RIESGO 4.  Derrumbe o desplome de estructuras agrietadas o inestables. Efectos de un sismo sobre las construcciones.

IMPROBABLE 	□		LEVE 	 	□		REMOTO		□

POSIBLE  		X		MODERADO 	□		COINCIDENCIAL	X

OCASIONAL  		□		SEVERO  	□		FACTIBLE 		□

FRECUENTE  	□		CRÍTICO 	X		PROBABLE		□

RIESGO 5.  Incendio por acumulación de papelería, almacenamiento de combustibles, vandalismo, actos inseguros, corto circuito.

IMPROBABALE 	X		LEVE 		□		REMOTO 		□

POSIBLE 		□		MODERADO 	X		COINCIDENCIAL	X

OCASIONAL   	□		SEVERO 	□		FACTIBLE		□

FRECUENTE  	□		CRÍTICO 	□		PROBABLE		 □

RIESGO 6. Riesgo de incendio por fumar en áreas claramente demarcadas para no fumar.

IMPROBABLE 	X		LEVE 	 	X		REMOTO		X

POSIBLE 		□		MODERADO 	□		COINCIDENCIAL	□

OCASIONAL  		□		SEVERO  	□		FACTIBLE 		□

FRECUENTE  	□		CRÍTICO 	□		PROBABLE		□

RIESGO 7.  Riesgo de incendio por falta de líneas a tierra.

IMPROBABLE 	X		LEVE 	 	X		REMOTO		X

POSIBLE  		□		MODERADO 	□		COINCIDENCIAL	□

OCASIONAL  		□		SEVERO  	□		FACTIBLE 		□

FRECUENTE  	□		CRÍTICO 	□		PROBABLE		 □

RIESGO 8.  Riesgo de incendio por malas condiciones de interruptores y toma corrientes.

IMPROBABLE 	X		LEVE 	 	X		REMOTO		X

POSIBLE  		□		MODERADO 	□		COINCIDENCIAL	□

OCASIONAL  		□		SEVERO  	□		FACTIBLE 		□

FRECUENTE  	□		CRÍTICO 	□		PROBABLE		□

RIESGO 9. Riesgo de electrocución por alambres eléctricos sin entubar o por extensiones averiadas.

IMPROBABALE 	□		LEVE 		□		REMOTO 		□

POSIBLE  		X		MODERADO  X		COINCIDENCIAL	X

OCASIONAL  		□		SEVERO 	□		FACTIBLE		□

FRECUENTE  	□		CRÍTICO 	□		PROBABLE		□

RIESGO 10.  Riesgo de caída o lesiones por obstáculos que obstruyen el acceso libre a los pasillos.

IMPROBABLE 	X		LEVE 	 	□		REMOTO		X

POSIBLE  		□		MODERADO 	X		COINCIDENCIAL	□

OCASIONAL  		□		SEVERO  	□		FACTIBLE 		□

FRECUENTE  	□		CRÍTICO 	□		PROBABLE		□

RIESGO 11.  Muerte o complicaciones graves de funcionarios por falta de asistencia médica profesional inmediata o transporte de urgencia.

IMPROBABLE 	X		LEVE 	 	□		REMOTO		□

POSIBLE  		□		MODERADO 	□		COINCIDENCIAL	X

OCASIONAL  		□		SEVERO  	□		FACTIBLE 		□

FRECUENTE  	□		CRÍTICO 	X		PROBABLE		□

RIESGO 12.  Caída de árboles, postes o torres eléctricas que afecten las edificaciones o sus ocupantes.

IMPROBABLE 	X		LEVE 	 	X		REMOTO		X

POSIBLE  		□		MODERADO 	□		COINCIDENCIAL	□

OCASIONAL  		□		SEVERO  	□		FACTIBLE 		□

FRECUENTE  	□		CRÍTICO 	□		PROBABLE		 □

RIESGO 13. Secuestro de funcionarios, toma violenta de las instalaciones, robo a mano armada.

IMPROBABALE 	X		LEVE 		□		REMOTO 		□

POSIBLE  		□		MODERADO  X		COINCIDENCIAL	X

OCASIONAL  		□		SEVERO 	□		FACTIBLE		□

FRECUENTE  	□		CRÍTICO 	□		PROBABLE		 □

RIESGO 14. Lesiones físicas por caídas de vidrios, o mala ubicación de objetos inestables como estantes, lámparas, cuadros, cajas de papelería, archivadores o cualquier otro objeto que haya sido apilado o colocado en sitios sin la debida seguridad.

IMPROBABLE 	X		LEVE 	 	□		REMOTO		□

POSIBLE 		□		MODERADO 	□		COINCIDENCIAL	X

OCASIONAL  		□		SEVERO  	X		FACTIBLE 		□

FRECUENTE  	□		CRÍTICO 	□		PROBABLE		□

RIESGO 15. Explosiones por almacenamiento de combustibles inflamables y/o atentados terroristas en la empresa.

IMPROBABLE 	X		LEVE 	 	□		REMOTO		□

POSIBLE  		□		MODERADO 	X		COINCIDENCIAL	X

OCASIONAL  		□		SEVERO  	□		FACTIBLE 		□

FRECUENTE  	□		CRÍTICO 	□		PROBABLE		□

RIESGO 16.  Riesgo de incendio por mala división de las áreas de trabajo y almacenamiento.

IMPROBABLE 	X		LEVE 	 	X		REMOTO		X

POSIBLE  		□		MODERADO 	□		COINCIDENCIAL	□

OCASIONAL  		□		SEVERO  	□		FACTIBLE 		□

FRECUENTE  	□		CRÍTICO 	□		PROBABLE	 	□

### 2.3.  ANÁLISIS  DE VALORACION DEL RIESGO

INTERPRETACION GRADO DE PELIGROSIDAD

Una vez analizados los 16 ítems de la IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS y VULNERABILIDAD DE EDIFICIOS y ubicada la categoría correspondiente a cada uno, se condensan en el cuadro siguiente los resultados obtenidos para cada riesgo y se determina cómo se considera el grado de peligrosidad según el valor obtenido en la multiplicación realizada.

GRADO DE PELIGROSIDAD = Exposición x Consecuencia x Probabilidad  GP= ExCxP

Tabla 6. Grado de Peligrosidad

| RIESGO | EXPOSICION | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | RESULTADO GRADO DE PELIGROSIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 4 | 4 | 16 |
| 2 | 1 | 4 | 4 | 16 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 10 | 4 | 80 |
| 5 | 1 | 4 | 4 | 16 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 2 | 4 | 4 | 32 |
| 10 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 11 | 1 | 10 | 4 | 40 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 4 | 4 | 16 |
| 14 | 1 | 5 | 4 | 20 |
| 15 | 1 | 4 | 4 | 16 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 |

  - PRIORIZACION DE LOS RIESGOS

Después de realizado el análisis de grado de peligrosidad, se priorizan los riesgos de acuerdo con los rangos en que se puntuó cada uno, teniendo en cuenta la siguiente tabla:

# Tabla 7.  Priorización de los riesgos

| RANGO DE RESULTADOS | INTERPRETACION | ACCION A SEGUIR |
| --- | --- | --- |
| 1000 – 3000 | GRADO DE PELIGROSIDAD ALTO | Se requiere corrección inmediata actividad debe ser evaluada hasta que el riesgo se haya detenido |
| 999 – 80 | GRADO DE PELIGROSIDAD MEDIO | Se requiere atención lo antes posible ya que sus consecuencias serian catastróficas |
| 79 – 1 | GRADO DE PELIGROSIDAD BAJO | El riesgo debe ser minado sin demora, pero la situación no es una emergencia. |

Tabla 8.  Priorización de los Riesgos - Respuesta

| RIESGO | G.P. ALTO | G.P. MEDIO | G.P. BAJO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 16 |
| 2 |  |  | 16 |
| 3 |  |  | 1 |
| 4 |  | 80 |  |
| 5 |  |  | 16 |
| 6 |  |  | 1 |
| 7 |  |  | 1 |
| 8 |  |  | 1 |
| 9 |  |  | 32 |
| 10 |  |  | 4 |
| 11 |  |  | 40 |
| 12 |  |  | 1 |
| 13 |  |  | 16 |
| 14 |  |  | 20 |
| 15 |  |  | 16 |
| 16 |  |  | 1 |

  - MATRIZ DE PRIORIZACION DE RIESGOS

Existe otra metodología para la Priorización de riesgos llamada "Matriz de Priorización del Riesgo", la cual consiste en cinco columnas (A,B,C,D,E) que representan las categorías de probabilidad, y cuatro filas (I, II, III, IV) que representan las categorías de consecuencias. Las categorías de probabilidad se explican en el cuadro a la derecha de la matriz. La categoría más alta es la A, que indica la posibilidad de eventos repetidos. La categoría mas baja es la E, en la que son prácticamente imposibles, significa que la probabilidad es cercana a cero. El análisis de las probabilidades debe basarse, en primera instancia, en la experiencia de otras instalaciones de la empresa; si no se dispone de experiencia, debe tomarse en cuenta la de otras empresas.

Las categorías de consecuencia se explican en el cuadro inferior de la matriz. Hay cuatro tipos de consideraciones: impacto en salud/seguridad, conmoción pública, impacto ambiental e impacto financiero. La categoría I representa el peor caso, y por el contrario, la categoría IV representa consecuencias menores.

La matriz de riesgos está dividida en tres áreas:

- El área en que el riesgo es considerado inaceptable (riesgo alto = AB/ I, AB/ II y A/III). Si, según el análisis, el peligro se ubica en esta área, deben tomarse acciones remediables.

- El área en la que el riesgo puede o no ser inaceptable (riesgo medio = DE/I, CDE/II, BC/III y A/IV). Si el análisis indica que el riesgo se ubica en esta área, debe realizarse un análisis de beneficio/costo para decidir si se toman las acciones remediables o se asume el riesgo.

- El área donde el riesgo parece ser muy bajo (riesgo bajo = DE/III y BCDE/ IV). En este caso, no es posible tomar acciones remédiales para el peligro.

Cómo usar la matriz de riesgos:

1. Identificar los riesgos determinados en el análisis de vulnerabilidad.

2. Determinar la probabilidad (frecuencia esperada) de que ocurra un evento, de acuerdo con la matriz propuesta a continuación.

3. Determinar la consecuencia de acuerdo con los niveles establecidos, teniendo en cuenta si se considera el impacto en salud/seguridad, conmoción pública, ambiental o financiero. Cuando se introduzca la categoría de consecuencia en la matriz, debe usarse, sin embargo, la más alta de todas. También debe tomarse en cuenta el tiempo de respuesta, pues esta refleja la duración del incidente, antes de que puedan tomarse acciones correctivas, y esto puede incidir en la magnitud de las consecuencias.

4. Conociendo la probabilidad, y las consecuencias, puede establecerse si el riesgo es alto, medio o bajo, con lo cual se acaba el análisis del riesgo y puede entrarse a analizar las acciones remédiales.

#### MATRIZ DE VALORACIÓN DEL RIESGO

A 	               B 		  C                     D                       E

I

II

III

IV

ALTO  		MEDIO 		    BAJO

# Tabla 9.  Escala para valorar la posibilidad

| PROBABILIDAD | DEFINICION |
| --- | --- |
| A | Posibilidad de incidentes repetidos |
| B | Posibilidad de incidentes aislados |
| C | Posibilidad de que alguna vez ocurra un incidente |
| D | Poco probable que ocurra un incidente |
| E | Probabilidad cercada a cero |

Tabla 10.  Escala para valorar las consecuencias

| # CONSIDERACIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSECUENCIAS | SALUD/SEGURIDAD | # IMPACTO PUBLICO | IMPACTO AMBIENTAL | IMPACTO FINANCIERO |
| I | Muertes/impacto serio | Comunidad grande | Mayor/larga duración/respuesta a recursos importantes | Corporación |
| II | Lesión seria a personas/impacto menor | Comunidad pequeña | Necesidad de recursos importantes | Región/afiliada |
| III | Tratamiento médico/impacto menor | Menor | Moderado/corta duración/respuesta limitada | División/Local |
| IV | Primeros auxilios/ningún impacto | De mínimo a ninguno | Moderado/corta duración/respuesta pequeña o de ninguna | Otro |

Los resultados obtenidos en la aplicación de la matriz anterior se consignan en el siguiente formato:

LUGAR: Vías aledañas a la empresa.

DESCRIPCION: Accidentes vehiculares al personal peatón de la empresa.

PROBABILIDAD: C

CONSECUENCIA: III

SALUD/SEGURIDAD X IMPACTO PUBLICO: X

IMPACTO AMBIENTAL IMPACTO FINANCIERO:

TIEMPO DE RESPUESTA : 10 MINUTOS

ALTERNATIVAS PARA EVITAR OPERACIÓN

MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: Señalización de áreas y educación en normas de transito para peatones.

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES :

PROBABILIDAD DESPUES DE MODIFICACION : Posibilidad que ocurra un incidente aislado

CONSECUENCIAS DESPUES DE MODIFICACION

LUGAR: Áreas de Trabajo de la empresa.

DESCRIPCION: Resbalones y caídas por escaleras que se encuentren lisas, irregulares, deterioradas o sin pasamanos en zonas internas de la edificación.

PROBABILIDAD: C

CONSECUENCIA: IIl

SALUD/SEGURIDAD X IMPACTO PUBLICO:

IMPACTO AMBIENTAL IMPACTO FINANCIERO:

TIEMPO DE RESPUESTA : 3 MINUTOS

ALTERNATIVAS PARA EVITAR OPERACIÓN

MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: Demarcación de zonas inseguras, y arreglo de desperfectos con relación al riesgo.

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: Constitución de un grupo sólido en el manejo de lesionados – Primeros Auxilios Brigada de Emergencias.

PROBABILIDAD DESPUES DE MODIFICACION : Poco probable que ocurra

CONSECUENCIAS DESPUES DE MODIFICACION

LUGAR: Áreas internas de trabajo de la empresa.

DESCRIPCION: Accidentes por electrocución al contacto accidental con instalaciones eléctricas deterioradas o caídas de cables de alta tensión.

PROBABILIDAD: C

CONSECUENCIA: IV

SALUD/SEGURIDAD X IMPACTO PUBLICO:

IMPACTO AMBIENTAL IMPACTO FINANCIERO:

TIEMPO DE RESPUESTA : 5 MINUTOS

ALTERNATIVAS PARA EVITAR OPERACIÓN

MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: Revisión y arreglo de instalaciones eléctricas irregulares o deterioradas. Señalización de puntos de corte eléctrico (cajas, tacos, entre otros).

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES :

PROBABILIDAD DESPUES DE MODIFICACION : Poco probable que ocurra

CONSECUENCIAS DESPUES DE MODIFICACION

LUGAR: Áreas internas de trabajo de la empresa.

DESCRIPCION: Accidentes por derrumbes o desplome de estructura agrietadas o inestables.

PROBABILIDAD: C

CONSECUENCIA: IIl

SALUD/SEGURIDAD X IMPACTO PUBLICO: X

IMPACTO AMBIENTAL IMPACTO FINANCIERO: X

TIEMPO DE RESPUESTA : 10 MINUTOS

ALTERNATIVAS PARA EVITAR OPERACIÓN

MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: Estudio técnico sobre la edificación – puntos débiles de la edificación. Cambio o reforzamiento de vigas deterioradas, paredes inestables o sin soportes confiables.

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES : Conformación de la Brigada de Emergencias, equipamiento y entrenamiento en la atención de emergencias

PROBABILIDAD DESPUES DE MODIFICACION: Poco probable que ocurra.

CONSECUENCIAS DESPUES DE MODIFICACION

LUGAR: Áreas internas de trabajo de la empresa – Archivos, oficinas y bodegaje

DESCRIPCION: Incendio por acumulación de papelería, almacenamiento de combustible, vandalismo, actos inseguros, corto circuito.

PROBABILIDAD: C

CONSECUENCIA: III

SALUD/SEGURIDAD X IMPACTO PUBLICO: X

IMPACTO AMBIENTAL X IMPACTO FINANCIERO: X

TIEMPO DE RESPUESTA : 10 MINUTOS

ALTERNATIVAS PARA EVITAR OPERACIÓN

MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: Supervisión a los procedimientos de almacenamiento y archivo.

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: Conformación de la Brigada de Emergencias. Mantenimiento de equipos contra incendio.

PROBABILIDAD DESPUES DE MODIFICACION : Posibilidad de incidentes aislados

CONSECUENCIAS DESPUES DE MODIFICACION

LUGAR: Áreas internas de trabajo de la empresa.

DESCRIPCION: Riego de incendio por fumar en áreas claramente demarcadas para no fumar.

PROBABILIDAD: D

CONSECUENCIA: IV

SALUD/SEGURIDAD X IMPACTO PUBLICO:

IMPACTO AMBIENTAL X IMPACTO FINANCIERO: X

TIEMPO DE RESPUESTA : 5 MINUTOS

ALTERNATIVAS PARA EVITAR OPERACIÓN

MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: Delimitar o demarcar zonas de fumadores dentro de las instalaciones de la empresa.

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: Conformación de la Brigada de Emergencias. Mantenimiento de equipos contra incendio.

PROBABILIDAD DESPUES DE MODIFICACION: Probabilidad cercana a cero

CONSECUENCIAS DESPUES DE MODIFICACION

LUGAR: Áreas internas de trabajo de la empresa.

DESCRIPCION: Riego de incendio por falta de líneas a tierra.

PROBABILIDAD: D

CONSECUENCIA: IV

SALUD/SEGURIDAD X IMPACTO PUBLICO:

IMPACTO AMBIENTAL X IMPACTO FINANCIERO: X

TIEMPO DE RESPUESTA : 15 MINUTOS

ALTERNATIVAS PARA EVITAR OPERACIÓN

MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: Todas las líneas eléctricas se encuentran con polo a tierra.

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: Conformación de la Brigada de Emergencias. Mantenimiento de equipos contra incendio.

PROBABILIDAD DESPUES DE MODIFICACION: Probabilidad cercana a cero.

CONSECUENCIAS DESPUES DE MODIFICACION

DESCRIPCION: Riego de incendio por malas condiciones de interruptores y toma corrientes

PROBABILIDAD: D

CONSECUENCIA: IV

SALUD/SEGURIDAD X IMPACTO PUBLICO:

IMPACTO AMBIENTAL X IMPACTO FINANCIERO: X

TIEMPO DE RESPUESTA : 15 MINUTOS

ALTERNATIVAS PARA EVITAR OPERACIÓN

MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: Realización periódica de inspecciones a tales elementos.

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: Conformación de la Brigada de Emergencias. Mantenimiento de equipos contra incendio.

PROBABILIDAD DESPUES DE MODIFICACION: Probabilidad cercana a cero.

CONSECUENCIAS DESPUES DE MODIFICACION

LUGAR: Áreas internas de trabajo de la empresa.

DESCRIPCION: Riego de electrocución por alambres eléctricos sin entubar o por extensiones averiadas.

PROBABILIDAD: C

CONSECUENCIA: III

SALUD/SEGURIDAD X IMPACTO PUBLICO:

IMPACTO AMBIENTAL IMPACTO FINANCIERO:

TIEMPO DE RESPUESTA : 10 MINUTOS

ALTERNATIVAS PARA EVITAR OPERACIÓN

MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: Realización periódica de inspecciones y mantenimiento a tales elementos.

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: Conformación de la Brigada de Emergencias.

PROBABILIDAD DESPUES DE MODIFICACION: Probabilidad cercana a cero.

CONSECUENCIAS DESPUES DE MODIFICACION

LUGAR: Áreas internas de trabajo de la empresa.

DESCRIPCION: Riego de caídas o lesiones por obstáculos que obstruyen el acceso libre a los pasillos.

PROBABILIDAD: D

CONSECUENCIA: III

SALUD/SEGURIDAD X IMPACTO PUBLICO:

IMPACTO AMBIENTAL IMPACTO FINANCIERO:

TIEMPO DE RESPUESTA : 10 MINUTOS

ALTERNATIVAS PARA EVITAR OPERACIÓN

MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: Demarcación de áreas y sitios de almacenamiento

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: Conformación de la Brigada de Emergencias.

PROBABILIDAD DESPUES DE MODIFICACION: Probabilidad cercana a cero.

CONSECUENCIAS DESPUES DE MODIFICACION

LUGAR: Áreas internas de trabajo de la empresa.

DESCRIPCION: Muerte o complicaciones graves de funcionarios por falta de asistencia medica profesional inmediata o transporte de urgencia.

PROBABILIDAD: B

CONSECUENCIA: IlI

SALUD/SEGURIDAD X IMPACTO PUBLICO:

IMPACTO AMBIENTAL IMPACTO FINANCIERO:

TIEMPO DE RESPUESTA : 5 MINUTOS

ALTERNATIVAS PARA EVITAR OPERACIÓN

MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: Establecimiento de contactos con instituciones del área de la salud con prestación de servicios.

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: Conformación de la Brigada de Emergencias, énfasis en el grupo de Primeros Auxilios.

PROBABILIDAD DESPUES DE MODIFICACION : Posibilidad media de ocurrencia

CONSECUENCIAS DESPUES DE MODIFICACION

LUGAR: Áreas internas de trabajo de la empresa.

DESCRIPCION: Caídas de árboles, postes o torres eléctricas que afecten las edificaciones o sus ocupantes.

PROBABILIDAD: D

CONSECUENCIA: IV

SALUD/SEGURIDAD X IMPACTO PUBLICO:

IMPACTO AMBIENTAL IMPACTO FINANCIERO: X

TIEMPO DE RESPUESTA : 10 MINUTOS

ALTERNATIVAS PARA EVITAR OPERACIÓN

MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: Corte o arreglo de elementos antes mencionados.

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: Conformación de la Brigada de Emergencias.

PROBABILIDAD DESPUES DE MODIFICACION: Probabilidad cercana a cero.

CONSECUENCIAS DESPUES DE MODIFICACION

LUGAR: Áreas internas y externas de la empresa.

DESCRIPCION: Secuestro de funcionarios, toma violenta de las instalaciones, robo a mano armada.

PROBABILIDAD: B

CONSECUENCIA: III

SALUD/SEGURIDAD X IMPACTO PUBLICO: X

IMPACTO AMBIENTAL IMPACTO FINANCIERO:

TIEMPO DE RESPUESTA : 10 MINUTOS

ALTERNATIVAS PARA EVITAR OPERACIÓN

MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: Elaboración y difusión de protocolos de seguridad con respecto a situaciones de esta índole.

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: Establecimiento de contactos con instituciones de seguridad.

PROBABILIDAD DESPUES DE MODIFICACION: Posibilidad de que alguna vez ocurra un incidente.

CONSECUENCIAS DESPUES DE MODIFICACION

LUGAR: Áreas internas de trabajo de la empresa.

DESCRIPCION: Lesiones físicas por caídas de vidrios, mala ubicación de objetos inestables como estantes, lámparas, cuadros, cajas de papelería, archivadores o cualquier otro objeto que haya sido apilado o colocado en sitios sin la debida seguridad.

PROBABILIDAD: C

CONSECUENCIA: III

SALUD/SEGURIDAD X IMPACTO PUBLICO:

IMPACTO AMBIENTAL IMPACTO FINANCIERO: X

TIEMPO DE RESPUESTA : 10 MINUTOS

ALTERNATIVAS PARA EVITAR OPERACIÓN

MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: Inspecciones sobre elementos que puedan caer y ocasionar un daño grave a los ocupantes de la edificaciones. Reubicación de equipos y elementos apilados sin la debida protección.

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: Conformación de la Brigada de Emergencias.

PROBABILIDAD DESPUES DE MODIFICACION: Posibilidad de que alguna vez ocurra un incidente.

CONSECUENCIAS DESPUES DE MODIFICACION

LUGAR: Áreas internas de trabajo de la empresa.

DESCRIPCION: Explosiones por almacenamiento de combustibles inflamables y/o atentados terroristas en la empresa.

PROBABILIDAD: C

CONSECUENCIA: III

SALUD/SEGURIDAD X IMPACTO PUBLICO: X

IMPACTO AMBIENTAL IMPACTO FINANCIERO: X

TIEMPO DE RESPUESTA : 10 MINUTOS

ALTERNATIVAS PARA EVITAR OPERACIÓN

MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: No se transportan o almacenan combustibles.

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: Establecimiento de contactos con instituciones de seguridad.

PROBABILIDAD DESPUES DE MODIFICACION: Posibilidad de ocurrencia

LUGAR: Áreas internas de trabajo de la empresa.

DESCRIPCION: Riesgo de incendio por mala división de las áreas de trabajo y almacenamiento.

PROBABILIDAD: D

CONSECUENCIA: IV

SALUD/SEGURIDAD X IMPACTO PUBLICO: X

IMPACTO AMBIENTAL X IMPACTO FINANCIERO: X

TIEMPO DE RESPUESTA : 10 MINUTOS

ALTERNATIVAS PARA EVITAR OPERACIÓN

MEDIDAS POTENCIALES PREVENTIVAS: Realización periódica de inspecciones a procedimientos de almacenamiento y elementos entre áreas de trabajo.

MEDIDAS POTENCIALES MITIGANTES: Conformación Brigada de Emergencias Mantenimiento Equipos Contra Incendio.

PROBABILIDAD DESPUES DE MODIFICACION: Posibilidad de que alguna vez ocurra un incidente.

  - EVALUACION DE VULNERABILIDAD DEL EDIFICIO

| ASPECTO A EVALUAR | # PUNTAJE OBTENIDO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## A |  | B |  | C |  |  |  |
| 1. ALARMA PARA EVACUACION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Existe instalada y es funcional |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Es funcional solo un sector. Bajo ciertas condiciones |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Es sólo un proyecto que se menciona en algunas ocasiones |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |
| 2. LA SEÑAL DE ALARMA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Se encuentra o se ve claramente en todos los sitios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Algunas veces no se escuchan ni se ven claramente. Los ocupantes no la conocen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Usualmente no se escucha, ni se ve, ni se oye |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |
| 3. SISTEMA DE DETECCION DE HUMO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. El edificio posee sistema de detección de incendio compuesto por detectores de humo temperatura revisados en el último trimestre en todas las áreas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Sólo existen algunos detectores sin revisión certificada y no en todas las áreas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. No existe ningún tipo de detector |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |
| 4. NO SE HAN DESARROLLADO INSTRUCCIONES ACERCA DEL PLAN DE EVACUACION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Mínimo una por semestre para todo el edificio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Esporádicamente para algunos pisos o dependencias |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Ninguna capacitación en el último semestre |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |
| 5. LOS CELADORES Y ASEADORES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Han sido instruidos para orientar adecuadamente una evacuación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. No han sido instruidos pero dicen poseer experiencia |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |
| C. Tendrían que obrar a modo apropiado o por sentido común |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. LAS ESCALERAS DE LA RUTA DE EVACUACION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Son iluminadas, señalizadas, con pasamanos, con puerta de acceso presurizado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Presentan deficiencia en alguno de los aspectos anteriores |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |
| C. No cumplen con ninguno de los aspectos del punto A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. LOS PELDAÑOS DE LAS ESCALERAS SON |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Amplios y poseen borde antideslizante | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Angostos y con borde liso y gastado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Irregulares y sin ninguna protección antideslizante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. LA ILUMIANCION DE LAS ESCALERAS Y RUTAS DE EVACUACION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Óptima día y noche (siempre se ve claramente, aún de noche) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Óptima sólo en el día (en la noche a pesar de la luz eléctrica no se ve con claridad) |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |
| C. Deficiente día y noche (las escaleras siempre están oscuras) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Es automático con planta eléctrica en caso de corte de energía |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. En caso de corte eléctrico, es necesaria una instalación provisional |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |
| C. Funciona por lo general con linternas y velas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. LOS OCUPANTES DEL EDIFICIO SON |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Siempre los mismos con muy pocos visitantes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Con un 10 a 20% de visitantes nuevos cada día |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  |
| C. El 90% de los ocupantes, en cualquier momento son nuevos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASPECTO A EVALUAR |  | # PUNTAJE OBTENIDO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## A |  | B |  |  | C |  |
| 11. LOS VISITANTES DEL EDIFICIO CONOCEN LAS RUTAS DE ESCAPE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Fácil y rápidamente gracias a la señalización visible desde todos los ángulos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Difícilmente por la poca señalización u orientación al respecto |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |
| C. No las reconocerían fácilmente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. RESPECTO A LOS PUNTOS DE REUNION EN UNA EVACUACION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Se han establecido claramente y los conocen todos los ocupantes del edificio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Existen varios sitios posibles pero ninguno se ha delimitado con claridad y nadie sabría hacia donde evacuar exactamente |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |
| C. No existen puntos óptimos donde evacuar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. LOS PUNTOS DE ENCUENTRO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Son amplios y seguros |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |
| B. Son amplios pero con algunos riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Son realmente pequeños para el número de personas a evacuar y realmente peligrosos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. LA SEÑALIZACIÓN PARA EVACUACION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Se visualiza e identifica plenamente en todas las áreas del edificio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Esta muy oculta y apenas se observa en algunos sitios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. No existen flechas o croquis de evacuación en ninguna parte visible |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |
| 15. EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO O EN CADA PISO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Existe visible un croquis y un plano de orientación general en cada piso |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |
| B. No existe el croquis o el mapa en todos los pisos pero alguien daría información |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. No existe croquis y nadie está responsabilizado o dispuesto a dar información al respecto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. SE HAN REALIZADO SIMULACROS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Un simulacro de evacuación en el último año |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Una práctica parcial en el último año |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Ningún simulacro o práctica reciente |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |
| 17. LOS OCUPANTES PARTICIPARAN EN UN SIMULACRO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. De forma seria y desinteresada |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |
| B. Indiferente y desentendida o burlona |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Predispuesta y negativa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. EL SISTEMA CONTRA INCENDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Es funcional y aprobado en el último año |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |
| B Difícilmente podría funcionar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Se sabe que no funciona o existe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. LOS EXTINTORES PARA INCENDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Están ubicados en las áreas críticas |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |
| B. Existen pero no en número suficiente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Se descargaron, se perdieron o nunca existieron |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. LAS RUTAS DE EVACUACION SON |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Antideslizantes y seguras en todo recorrido |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |
| B. Con obstáculos y tramos resbalosos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Altamente resbalosos, utilizados como bodegas o intransitables en algunos tramos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. LA RUTA PRINCIPAL DE EVACUACION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Tiene ruta alterna óptima y conocida |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Tiene una ruta alterna pero deficiente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. No posee ninguna ruta alterna o no se conoce |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |
| ASPECTO A EVALUAR |  | # PUNTAJE OBTENIDO |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## A |  | B |  | C |  |  |
| 22. LAS RUTAS DE CIRCULACION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. En general las rutas de acceso y circulación de los trabajadores y visitantes son amplias y seguras |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |
| B. En algún punto de las rutas no se circula con facilidad por falta de espacio u obstáculos al paso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. En general las rutas y áreas de circulación son congestionadas y de difícil uso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. LAS PUERTAS DE SALIDA DEL EDIFICIO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Las puertas cumplen con las medidas mínimas reglamentarias y de uso de cerraduras de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Solo algunas puertas permiten una salida rápida y poseen cerraduras de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Ninguna puerta es lo suficiente amplia o brinda garantías para salida segura |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |
| 24. EL PLAN DE EVACUACION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Se ha determinado previamente por parte del personal del edificio los aspectos básicos a poner en práctica en caso de una evacuación del mismo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Solo algunos empleados conocen sobre normas de evacuación o han tenido en cuenta aspectos al respecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Ningún empleado en el edificio conoce sobre medidas de evacuación y no se han desarrollado hasta el momento estrategias o planes al respecto |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |
| 25. ESTRUCTURA Y TIPO DE CONSTRUCCION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. La estructura del edificio se soporta en estructuras de concreto y no presenta ningún deterioro en paredes, columnas, techos o aditamentos internos |  | 4.0 |  |  |  |  |  |  |
| B. Presenta deterioro observable en paredes y techos que hagan pensar en daños estructurales |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. La estructura no posee cimentación ni soportes de concreto y presenta deterioros estructurales observables en progreso durante los últimos 6 meses |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Asigne el siguiente puntaje a cada una de las opciones de respuesta:

A = 4.0 	B = 2.0		C = 0.4

2. Coloque frente a cada pregunta el puntaje según la respuesta seleccionada

3. Sume el puntaje de las preguntas

4. Compare el valor del total con los rangos establecidos al final

## Calificación total

TOTAL ITEMS CON RESPUESTA A =     9_   X   4.0   =    36.0

TOTAL ITEMS CON RESPUESTA B =     7     X   2.0   =    14.0

TOTAL ITEMS CON RESPUESTA C =     9     X   0.4   =      3.6

TOTAL  A+B+C   =   53.6

# Tabla  11.  Comparación del nivel de vulnerabilidad

| PUNTAJE | ACCION A SEGUIR |
| --- | --- |
| 0 – 50 | La edificación presenta una alta vulnerabilidad funcional, se deben revisar todos los aspectos que puedan estar representando riesgo para las personas que permanecen en el edificio en un momento de emergencia. Gestionar un cambio en los aspectos marcados con C y B respectivamente. |
| 51 – 70 | La edificación presenta una Vulnerabilidad Media –A lta y un plan para emergencia incompleto, que solo podría ser activado parcialmente en caso de emergencia |
| 70 – 90 | La edificación presenta una baja vulnerabilidad y un plan para emergencia apenas funcional que debe optimizarse. |
| 91 – 100 | La vulnerabilidad es mínima y el plan presenta un estado óptimo de aplicación. |

    - ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL Y DISMINUCION DE LA VULNERABILIDAD

- Una vez evaluados los 25 factores del presente cuestionario, extracte aquellos que hayan sido valorados con C y B. Estos marcaran la prioridad en el trabajo de disminución de la vulnerabilidad funcional.

- Cada uno de estos factores debe ser objeto de un mayor análisis para determinar qué acciones específicas se deberían implementar en su control. Deberan ser manejadas las situaciones para que modifiquen las condiciones de vulnerabilidad, revisar con urgencia la instalación de la alarma, la señalización, la implementación y divulgación del plan de emergencia, entre otros.

3. Una vez definidas las acciones específicas cada una de las propuestas debe puntualizarse en relación con su viabilidad, costos y ejecución y conformar así una agenda de actividades por desarrollar que garantice la seguridad del grupo humano.

3.  ORGANIZACIÓN PARA EMERGENCIAS

La Organización para Emergencias, a nivel empresarial se constituye en uno de los frentes de acción de mayor importancia, dada la responsabilidad que sobre este tema recaen. Se establece como esquema organizativo para la empresa DISTRIBUIDORA RAYCO S.A., un sistema de organización para emergencias que abarque todos los niveles, y que asegure la efectividad del plan de emergencia que haya sido dispuesto. En dicho esquema de organización deben comprometerse todos los empleados, iniciando con la parte de mayor jerarquía e incluyendo hasta los niveles inferiores.

La Organización para Emergencias, plantea la división en dos componentes:

- Administración del Plan  de Emergencias.

- Operación de Emergencias.

Tabla 12.  Administración del plan para emergencias

Esta fase implica el diseño, aprobación, actualización y auditoria del plan.

| NIVELES | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
| NIVEL I | Definición de políticas, alcances, contenidos y presupuestos del Plan de Emergencia de la compañía | Máximo nivel jerárquico de la empresa GERENCIA |
| NIVEL II | Auditoria del plan, Coordinar acciones entre las diferentes dependencias y el Plan, administración de los recursos asignados. | Comité administrador del Plan GRUPO ASESOR DE LA DIRECCIÓN |
| NIVEL III | Diseño, implementación y actualización del Comité de emergencias Plan de Emergencia | Comité administrador del Plan GRUPO ASESOR DE LA DIRECCIÓN |
| NIVEL IV | Operación del plan y máximo nivel de Jefe de emergencias decisión estratégica en caso de emergencia. | Director de la Emergencia |

Tabla 13.  Operación de emergencias

Esta fase implica, como tal, la puesta en marcha del componente operativo del Plan de Emergencia en busca de una respuesta inmediata y eficaz.

| NIVELES | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
| NIVEL ESTRATEGICO | Máxima responsabilidad y autoridad operativa. Su papel básico es tomar decisiones | Director de la Emergencia |
| NIVEL TACTICO | Definir acciones y coordinar recursos. Define cómo hacerlo | Sub- Director de la Emergencia |
| NIVEL DE TAREA | Definir y supervisar procedimientos | Brigada de emergencia |

##### 3.1.  CONFORMACION DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA

Es el grupo de trabajadores organizados, entrenados y equipados para identificar las condiciones de riesgo que puedan generar emergencias y desarrollar acciones de prevención de las mismas, preparación para actuar adecuadamente, mitigación de los efectos y atención de las emergencias en su etapa inicial.

3.1.1  LEGISLACIÓN

(Ver anexo O)

    - TIPOS DE BRIGADAS

(Ver anexo P)

  - ESTRUCTURA DEL PLAN DE EMERGENCIA

En situaciones de emergencia, se deben establecer funciones especiales que permitan actuar de manera eficiente y oportuna. La organización para emergencias sustituye durante el evento al esquema de funcionamiento normal de cualquier entidad.

El siguiente es el modelo de organización para emergencias, adoptado por DISTRIBUIDORA RAYCO S.A., el cual iniciara a operar de acuerdo con el nivel de complejidad de la emergencia y las posibilidades de respuesta.

GRUPO ASESOR

DIRECCION

PREVENCION

DE SINIESTROS

GRUPO DE PRIMEROS AUXILIOS

CONTROL PROCESOS

SALVAMIENTO DE BIENES

GRUPO DE APOYO LOGISTICO

Figura 1. Estructura Plan de Emergencia

DIRECTOR DE

EMERGENCIA

GRUPO DE AYUDA EXTERNA

EVALUACION DE INSTALACIONES

3.3. DEFINICIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Grupo Asesor de la Dirección: Es un equipo responsable de organizar y asesorar las actividades relacionadas con la emergencia desde el punto de vista administrativo. Esta conformado por personal directivo que conoce el funcionamiento de la empresa, que poseen jerarquía y capacidad para tomar decisiones en momentos de crisis.

Las personas que conforman este grupo son:

- Dr. Julian Nieto Puyana		Gerente General.

- Dr. Rfael Eduardo Ardila		Subgerente

- Ing. Jaime Humberto Solano		Gerente Administrativo y Financiero

- Dr. Ciro Luis Lara			Gerente Comercial

- Dr. Gerardo Fajardo			Gerente Logístico y de Compras

Director de Emergencia o Coordinador  del Plan:  Es el responsable del manejo operativo de la emergencia, la planeación, preparación y ejecución de actividades tendientes a desarrollar una acción de respuesta, determina la necesidad de ayuda externa, solicita recursos internos a través del Grupo Asesor de la Dirección.

La Directora de Emergencias dispuesta es la Señora Claudia Patricia Bermúdez,  quien se desempeña como Jefe de Crédito y cartera.

Responsabilidades

- Garantizar el cumplimiento del plan para emergencia, asegurando los medios administrativos, técnicos y logísticos necesarios para su implementación, mantenimiento y puesta en marcha.

- En una emergencia, es el responsable por la toma de decisiones como evacuación parcial o total de la obra.

- Dar soporte y solidez a la estructura organizacional del plan de emergencia y asume el liderazgo del mismo.

- Avala las directrices, procedimientos, programas y actividades propias del plan para emergencia en las fases de planeación, entrenamiento y situaciones de emergencia.

- Ejercer el control y seguimiento sobre el desarrollo y continuidad del plan de emergencia y vela por su divulgación y mantenimiento.

- Controlar la realización de simulacros periódicos en los que participen todos los niveles de la organización.

- Aprueba los programas de capacitación para los grupos operativos de emergencia y la adquisición y mantenimiento de los equipos básicos que se utilizaran en el control de las posibles emergencias.

- Garantiza la capacitación de cada una de las personas que conforman la estructura organizacional, para lograr una coordinación adecuada y cohesión de grupo.

- Coordina la información que será suministrada a los medios de comunicación pública (prensa, radio y TV), en el evento de una emergencia, para garantizar la difusión veraz sobre los hechos y neutraliza especulaciones periodísticas que puedan afectar la imagen y funcionamiento de la empresa o que obstaculicen las operaciones de control de la emergencia.

- En situaciones de no emergencia, planea, promueve y coordina programas de capacitación, entrenamiento y dotación de la brigada de acuerdo con las necesidades de la misma.

- Vela porque los sistemas contra incendio siempre estén disponibles y en perfecto estado.

Jefe de Brigada de Emergencias: como subjefe de Emergencias se dispone a la Señorita Lizeth Liñan, quien se desempeña como Auxiliar de Contabilidad.

- Reporta sus actividades al Director de la Emergencia.

- De acuerdo con la magnitud de la emergencia, recibe la comunicación y activa el plan para emergencia.

- Indaga con el líder del área respectiva sobre el tipo y características de la emergencia.

- Establece comunicación permanente con todos los líderes de área o con sus suplentes, suministrándoles el apoyo necesario para el control de la emergencia.

- Acuerda con el Director de la Emergencia, las decisiones y acciones extraordinarias, no contempladas para el control efectivo de la emergencia.

- Es el responsable de mantener el número de brigadistas de acuerdo con las necesidades de cubrimiento de la empresa y además debe garantizar que estos abarquen todos los turnos de trabajo.

Brigadistas: La brigada actúa en las tres etapas básicas dentro del ciclo del desastre, las cuales son:

Antes

Es el periodo de tiempo transcurrido con anterioridad a la ocurrencia del desastre. En esta etapa se deben fortalecer todas las acciones tendientes a evitar que se presente la emergencia y a optimizar la respuesta frente a ella, a través de reuniones periódicas orientadas a acciones como: (Anexo F. Modelo Acta de Reunión de la Brigada)

PREVENCIÓN: Intervención técnica y directa al causante de la emergencia.

PREPARACIÓN: Mejoramiento de la respuesta frente a la emergencia, entrenamiento y dotación.

MITIGACIÓN: Medidas tendientes a minimizar el efecto de la emergencia - control de pérdidas.

# Durante

Es el periodo transcurrido desde que se empieza a presentar la emergencia hasta que esta es controlada. La respuesta que se tenga (pronta, oportuna y eficaz) depende directamente del sistema de vigilancia y monitoreo que se disponga, así como del sistema de alerta y alarma implementado.

Se realizan labores de:

- Atención de personas afectadas por la emergencia.

- Control de la emergencia presentada.

- Evacuación de las instalaciones donde se presenta la emergencia, y de otras de manera preventiva.

Después

Es el periodo transcurrido desde que la emergencia es controlada. Esta etapa conocida también como recuperación plantea dos acciones fundamentales:

REHABILITACIÓN: Acondicionar las instalaciones para que puedan funcionar lo más pronto posible -corto plazo.

RECONSTRUCCIÓN: Modificar instalaciones y proceso para volver al estado productivo anterior a la emergencia - mediano y largo plazo.

Otras acciones de responsabilidad de la empresa son:

- Estar preparados para intervenir en cualquier emergencia que se presente en la empresa, especialmente en su área de trabajo, cumpliendo las funciones asignadas.

- Deben conocer los riesgos generales y particulares que se presentan en los diferentes sitios y actividades que se desarrollan en el área en que laboran y además deben conocer los riesgos, a nivel general, de toda la empresa.

- Informar al líder de área sobre las posibles situaciones que constituyan riesgo y/o afecten los mecanismos de protección.

- Verificar que los riesgos se eliminen o solucionen adecuadamente.

- Conocer la existencia y uso correcto de los mecanismos de protección, disponibles en el área en que laboran y en toda la empresa.

- Se establecen otras acciones de importancia para ser desarrolladas por la Brigada de Emergencia, ver en el ANEXO N.

- Velar porque el personal de la brigada a su cargo esté operando de acuerdo con los procedimientos establecidos y tenga a mano todos los implementos necesarios para el control de la emergencia.

Guías de Evacuación o Coordinadores de área

Los guías de evacuación son miembros de la empresa cuya responsabilidad básica es ayudar a los distintos trabajadores a evacuar las instalaciones, mantener control de un grupo determinado y llevarlo hasta el Sitio de Reunión Final, realizar el conteo y comunicar cualquier novedad al Director de la Emergencia.

Los guías deberán tener listado actualizado de las personas que laboran en su respectiva área, los listados deberán incluir nombre, documento de identidad, enfermedades, alergias y tratamientos médicos asignados. También dos números telefónicos de familiares.

- Ejecutar a través del Director de la Emergencia el plan y coordinar la intervención de los grupos operativos de emergencia.

- Coordinar la participación del personal operativo de emergencia del área bajo su responsabilidad, al igual que la de sus asistentes, en las actividades de capacitación y entrenamiento que se programen.

- Mantienen actualizado el listado del personal que labora en su área.

- Cuando sea comunicada una situación de emergencia, deben indagar sobre las siguientes situaciones: tipo de emergencia y ubicación, quién notifica y desde dónde, hora de notificación y magnitud de la emergencia.

- Comunican sobre la situación de emergencia al Director de Emergencia.

- Obtienen del apoyo de todo el grupo, en caso de ser una emergencia localizada.

- Mantener constante comunicación con el director, jefe de brigada y brigadistas.

- Hacen que las personas sigan las instrucciones impartidas por los brigadistas.

3.4. PLAN DE CAPACITACION

La capacitación y entrenamiento que tenga una brigada de emergencia son fundamentales para lograr éxito frente a situaciones de emergencia. Podemos tener dos alternativas para la capacitación de la brigada, en cualquiera de ellas, la capacitación la puede realizar la empresa misma, si cuenta con el personal idóneo, o puede contratarla con entidades especializadas (Cruz Roja Colombiana, Bomberos, comités de ayuda mutua del sector, etc.).

Capacitación general: Todos los integrantes de la brigada reciben la misma capacitación básica, solo hay diferencia en cuanto al campo operativo, por la actividad que van a desarrollar. Este tipo de capacitación permite que entre los diferentes grupos haya unidad de conocimientos y que muy fácilmente se puedan apoyar según las necesidades; sin embargo, según los recursos y la política de la empresa, el grupo podrá tener una capacitación demasiado elemental, lo cual dificulta la atención adecuada de la situación de emergencia.

Capacitación específica por grupo de respuesta:  La capacitación que reciben los integrantes de la brigada depende directamente del grupo de trabajo al que se encuentren asignados, de esta manera, los brigadistas del grupo de primeros auxilios solo se capacitan en este tema, los de contraincendio solo se capacitan en contraincendio, etc. Permite que la capacitación que recibe cada brigadista sea un poco más profunda en su respectivo tema, por lo tanto, los integrantes de los diferentes grupos no podrán apoyarse entre sí por cuanto no tienen los conocimientos en los otros temas.

Contenidos de capacitación sugeridos: A nivel general, y dependiendo de los recursos y la política que tenga la empresa, se recomienda que todos los integrantes de la brigada reciban la misma capacitación básica, la cual debe desarrollar entre otros los siguientes temas, con intensidad mínima de:

- Organización para emergencias 	 4 horas

- Liderazgo y administración		 6 horas

- Primeros Auxilios 			 	16 horas

- Evacuación 				 8 horas

- Contraincendio básico 		 	 8 horas

- Entrenamiento en los Pon's 	 	10 horas

(Procedimientos Operativos Normatizados)

- Casos específicos de la empresa 	 10 horas

En todo caso la capacitación recibida debe tener un desarrollo teórico-práctico, determinado por el nivel de profundidad que se requiera. Para el desarrollo de la capacitación y/o entrenamiento se sugieren ciertos temas, ver ANEXO M.

4.  PLAN DE EVACUACIÓN

DEFINICIÓN PLAN DE EVACUACIÓN

Conjunto de procedimientos y acciones tendientes a que las personas amenazadas por un peligro (incendio, explosión, atentados, entre otros) protejan su vida e integridad física, mediante el desplazamiento hasta y a través de lugares de menor riesgo.

DEFINICIÓN EVACUACIÓN DE INSTALACIONES.

Es el proceso mediante el cual una o varias personas sometidas a un riesgo  crítico, pueden salir por vías seguras o protegerse temporalmente para luego alcanzar la salida final,  llegando a lugares completamente protegidos.

CARACTERISTICAS DEL PLAN DE EVACUACION

- Escrito, para que permanezca

- Aprobado para que se institucionalice

- Publicado para que todos lo conozcan

- Enseñado a todos los miembros de la empresa

- Practicado para saber cómo actuar frente a una emergencia

  - CONTENIDO DEL PLAN DE EVACUACIÓN

Los siguientes son los componentes del Plan de Evacuación:

Objetivos

OBJETIVO GENERAL: Diseñar el documento Plan de Evacuación, estableciendo procedimientos claros que permitan a los empleados, directivos y visitantes de DISTRIBUIDORA RAYCO S.A., ejercitarse para desalojar la edificación en un corto tiempo y minimizar los efectos sobre las personas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Ilustrar a todo el personal  de la empresa en sus diferentes dependencias en la forma de como actuar en caso de emergencia.

- Preparar los procedimientos de emergencia para las diferentes dependencias y puestos de trabajo en caso de siniestro.

- Ejercitar a los guías de evacuación en normas y procedimientos de emergencia.

- Planificar un solo Plan de Evacuación el cual debe ser: Escrito, Aprobado, Publicado, Enseñado y Practicado por todos los empleados.

# Responsabilidades

Las responsabilidades del manejo de  la emergencia dependen directamente de la estructura establecida por DISTRIBUIDORA RAYCO S.A. y dispuesta en el presente Plan de Emergencias, específicamente en el capitulo de Organización para Emergencias, el cual contempla los siguientes cargos y responsables:

Grupo Asesor de la Dirección:

- Dr. Julian Nieto Puyana		Gerente General.

- Dr. Rafael Eduardo Ardila		Subgerente

- Ing. Jaime Humberto Solano		Gerente Administrativo y Financiero

- Dr. Ciro Luis Lara			Gerente Comercial

- Dr. Gerardo Fajardo			Gerente Logístico y de Compras

Director de Emergencia o Coordinador del Plan:

- Claudia Patricia Bermúdez,	          Asistente de Crédito

Subdirector de Emergencia:

- Lizeth Liñan,	Coordinadora Contable

Brigada de Emergencias:

- Líder de Primeros Auxilios		Ana María Pereira Otalora

- Lider de Evacuación y rescate	Luis Angel Rios Barrera

- Líder control de siniestros		Senith Flórez

Guía de Evacuación:

- Nidia Marcela Rincón, 		Coordinadora de Nómina

Empleados sin responsabilidades dentro del Plan de Evacuación:

Su responsabilidad es evacuar las distintas áreas por las rutas establecidas en el presente documento, manteniendo la calma y acatando las indicaciones de los guías, brigadistas y demás personas a cargo de la emergencia.

Adicionalmente se recomienda seguir los consejos presentados a continuación para mejorar las fases del proceso de evacuación  tales como preparación y salida.

INDICACIONES GENERALES DE EVACUACIÓN

1.   APAGUE Y DESCONECTE APARATOS ELÉCTRICOS.

2.   CIERRE ESCRITORIOS Y ARCHIVADORES.

3.   AL SALIR CIERRE LA PUERTA SIN SEGURO.

4.   NO CORRA.

5.   NO GRITE.

6.   NO CAUSE CONFUSIÓN.

7.   NO SE REGRESE POR PERTENENCÍAS.

8.   SIGA LAS INDICACIONES DEL GUÍA DE EVACUACIÓN.

9.   DIRÍJASE AL SITIO DE REUNIÓN FINAL.

10. SI  TIENE  VISITANTES  LLÉVELOS  Y  GUÍELOS  AL  SITIO  DE REUNIÓN  FINAL.

11. DE SU REPORTE AL DIRECTOR DE EMERGENCIAS.

“RECUERDE QUE NO ES EL MÁS FUERTE EL QUE SOBREVIVE A UN DESASTRE SINO EL QUE ESTÁ MEJOR PREPARADO”

# Coordinación

Cualquier anormalidad en las distintas dependencias de la empresa, debe ser comunicada de inmediato a la Recepcionista, esta persona será la encargada de ubicar a la Directora de Emergencias (Claudia Patricia Bermúdez).

Las decisiones para la evacuación parcial o total de las instalaciones en todos los casos las debe tomar a la Directora de Emergencias (Claudia Patricia Bermúdez), quien se puede apoyar en una inspección realizada al sitio del evento por ella o por el guía de evacuación. Una vez detectado el siniestro y analizadas las posibles consecuencias sobre personas o bienes, se procederá a dar la orden de activación del sistema de alarma e iniciar la atención de la emergencia según los protocolos establecidos para estos eventos.

Las personas que inicien el proceso de evacuación se deberán movilizar por la ruta establecida y llegar al Sitio de Reunión Final en donde serán contadas, atendidas y podrán aportar comentarios a cerca de lo sucedido.

# Alarmas

# Sistema sonoro o lumínico que permite dar aviso, inmediatamente se accione, sobre la existencia de un riesgo que pone en grave peligro la vida de un grupo de personas expuestas en el área inmediata.

En el momento no se cuenta con un sistema de alarma para evacuación desde las áreas de la empresa, en caso de presentarse un siniestro la falta de este equipo retrazaría el proceso de evacuación. Se sugiere en forma oportuna instalar o establecer un sistema sonoro, codificarlo, darlo a conocer a todos los empleados con el ánimo que sea reconocido e interpretado su mensaje y verificar que tenga cobertura en toda la construcción, además de adelantar contactos con la administración del Centro Comercial para mejorar los canales de comunicación y trabajo en emergencias.

# Rutas de Escape

Son las vías utilizadas para evacuación en momentos de un siniestro, en algunos casos son los caminos que se utilizan a diario para el desarrollo de las labores normales de la empresa. En otros casos son vías poco transitadas o poco conocidas, pero que ofrecen mayores garantías para las personas que evacuan, podemos contar entre ellas pasajes secretos o privados, puertas de emergencia, vidrios de expulsión, escaleras de seguridad, pero en todos los momentos y áreas se debe contar como mínimo con dos salidas para estos fines.

Las personas localizadas en las oficinas, deberán evacuar utilizando los pasillos internos de cada una hasta alcanzar el pasillo principal, por este hasta la escalera principal del edificio y se desciende por estas hacia el primer piso y salir por la puerta principal del edificio, se debe seguir hasta llegar al sitio de reunión final.

En todos los casos se deben seguir las indicaciones dadas en este documento o por los respectivos guías de evacuación.

Comunicaciones

El importante papel que juega la información en casos de emergencia, relacionada con la coordinación, control y ejecución de actividades en sitios de siniestro, obliga a establecer un sistema confiable y seguro que igualmente debe ser muy bien manejado.

Todas las novedades referentes al aumento de riesgos, necesidad de ayuda externa o indicaciones en el frente de atención de la emergencia deben ser comunicadas al Director de Emergencias y de este hacia los lideres de cada grupo de la Brigada,  guías de evacuación y llegado el caso a las personas que evacuan.

Se debe implementar un sistema de comunicación o adaptarlo para las necesidades que pueda tener la empresa.

# Acciones especiales

Por la estructura, tamaño y actividad de la empresa recomendamos la conformación de una Brigada de Emergencias Incipiente, es decir, conformada por personal voluntario que ha sido contratado por la empresa para cualquier otra actividad (secretarias, administrativos, asesores, entre otros...) y que en el momento de requerirse conforma la Brigada y actúa de acuerdo a los procedimientos adoptados por DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.

La Brigada de Emergencia se divide en tres sub-grupos básicos, estos destinados a realizar atención en Primeros Auxilios, Control de Siniestros y Evacuación de Instalaciones. Además la Brigada como tal tiene unas funciones específicas en cada una de las etapas del ciclo de los desastres:

Antes: 	Prevención, preparación y mitigación.

Durante: 	Respuesta.

Después: 	Recuperación, rehabilitación y reconstrucción.

# Prioridades

En el momento de cada situación de siniestro deben ser evaluadas nuevamente las prioridades descritas en este documento, esto se hace de acuerdo al tipo de evento.

Se tendrán que mantener en todos los casos como prioridades la vida e integridad física de todos y cada uno de los empleados, clientes y visitantes de la empresa, compartiendo un segundo lugar estarían los bienes y la estructura física de la compañía.		.

# Sitios de reunión

Con el fin de establecer el conteo final de los empleados, directivos y visitantes  evacuados de las diferentes áreas de la instalación y verificar si todos lograron salir de la edificación, los ocupantes de cada dependencia deberán reunirse en el sitio previamente establecido en el presente documento, hasta que el guía correspondiente efectúe el conteo.

El Sitio de Reunión Final establecido se localiza en el parqueadero Norte del centro comercial, cerca a la portería de este, a una distancia aproximada de 30 metros del edificio. El Director de Emergencias tomará la decisión de reubicar el personal cuando lo considere pertinente.

FORMULA PARA CALCULAR EL TIEMPO TOTAL DE EVACUACIÓN

TSE=   	     ____N_____    +     ___D_____

A X K			V

TS: tiempo de salida en segundos

N. número de personas por evacuar A. ancho de salida en metros

K. constante experimental (1.3. personas/mtlseg)

D .distancia total de recorrido por evacuación en metros

V: velocidad de desplazamiento (O, 6 mts/seg)

# Periodicidad de la práctica

La implementación del Plan de Evacuación y el reconocimiento por parte de los trabajadores requiere una fuerte inversión de tiempo y manejo de los procedimientos, la repetición de estos contribuye a reducir tiempos y riesgos en caso de siniestros.

Es por esto que se sugiere que dichas prácticas se repitan bajo las siguientes condiciones, la realización de la práctica deberá contemplar:

- Cada sección en sus áreas deberá efectuar una práctica independiente por lo menos dos veces  en cada semestre.

- Toda la empresa deberá efectuar como mínimo dos simulacros al año.

- Todo empleado nuevo, deberá ser instruido antes de iniciar su trabajo.

- Cada dependencia deberá tener una sesión teórica de instrucción de un mínimo de una hora de duración dos veces por año.

5.  SIMULACROS

Los simulacros son actividades destinadas a evaluar el comportamiento de los empleados ante una situación de emergencia y de la misma forma revisar si el Plan de Evacuación se encuentra acorde a las situaciones y acciones vividas.

En algunos casos se decide evaluar la atención de la emergencia por parte de las personas responsables de los diversos manejos ya mencionados o por la Brigada de Emergencia.

En todos los casos un simulacro de cumplir un fin especifico y para esta labor se recomienda tener en cuenta:

5.1.  Objetivos de los simulacros

- Evaluar, mejorar o actualizar el Plan existente.

- Detectar puntos débiles o fallas en la puesta en marcha del Plan de Evacuación existente en la empresa.

- Identificar la capacidad de respuesta y el periodo de autonomía de la empresa, teniendo en cuenta el inventario de recursos humanos y técnicos disponibles.

- Evaluar la habilidad del personal en el manejo de la situación y complementar su entrenamiento.

- Disminuir y optimizar el tiempo de respuesta ante una situación de emergencia.

- Promover la difusión del plan entre los empleados y prepararlos para afrontar una situación de emergencia.

- Identificar las instituciones de socorro o seguridad (ayuda externa) que pueden acudir a la empresa a brindar su apoyo en situaciones de emergencia.

5.2. Clasificación de los simulacros.   Los simulacros pueden clasificarse en:

SIMULACROS AVISADOS

Cuando los trabajadores de la empresa conocen la hora, fecha y lugar de la realización del simulacro.

SIMULACRO SORPRESIVO

Cuando los trabajadores no han sido informados de la actividad, no es recomendable hacer simulacros sorpresivos sin haber realizado otros simulacros con anterioridad.

Al realizar un simulacro se deben tener en cuenta tres fases:

- De planeación de la actividad

- De ejecución

- De evaluación

5.3. Planeación de las actividades

En esta fase hay que tener en cuenta lo siguiente (Anexo G. Formato Control Simulacros).

- La actividad que se va a realizar.

- Los recursos humanos y técnicos disponibles para la ejecución de la actividad.

- Las personas comprometidas en la realización de la actividad simulada, los lesionados ficticios, los brigadistas, el personal administrativo necesario y los observadores.

- El área de la empresa seleccionada, las rutas de evacuación, los obstáculos, las escaleras y las puertas de salida y los sistemas de alarma y comunicación, las áreas de concentración de los evacuados y las posibles áreas de expansión.

- La institución de salud a donde se podrían remitir los lesionados, el sistema de remisión, de comunicación y de transporte de lesionados.

- El sistema de información a familiares de las posibles víctimas.

- El mecanismo de evaluación que se va a utilizar al finalizar el simulacro.

5.4. Ejecución de la actividad

Es la fase en la que se requiere la mayor atención y seriedad en la participación de las personas.

Esta actividad se sugiere dividirla en varias actividades:

- Reunión del comité organizador para realizar los últimos ajustes a la actividad, repasar los pasos por seguir y detectar inconvenientes o imprevistos.

- Preparación de los trabajadores que van a representar lesionados ficticios.

- Supervisión del área en donde va a suceder la emergencia ficticia.

- Ubicación de los observadores y confirmación de sus actividades.

- Declaración de la alarma por la persona o personas designadas.

- Difusión de la alarma por las personas designadas.

- Comunicación con las instituciones que prestan ayuda en situaciones de emergencia.

- Maniobras o actividades específicas tendientes al control inicial de la situación de riesgo que generó la emergencia, de acuerdo con lo planeado y con los recursos disponibles.

- Definición de la evacuación, definición del tipo de evacuación: total o parcial, orden de evacuación, designación del lugar de concentración de los evacuados e iniciación de la evacuación.

- Concentración de los lesionados ficticios en las zonas de seguridad predeterminadas.

- Instalación del centro de atención a los lesionados.

- Clasificación de los lesionados y definición de remisiones a instituciones hospitalarias, si es el caso.

- Orden de finalización de la actividad por la persona designada para tal fin.

- Concentración de los participantes en un lugar predeterminado para la evaluación de la actividad.

5.5. Evaluación de la actividad

Esta fase es especialmente importante para sacar conclusiones que sirvan de base para realizar ajustes, corregir errores o resaltar aciertos en toda la actividad.

- Llevar un orden para evaluar: área asignada, recursos disponibles, señal de alerta y alarma, etc. teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades indicadas en la fase de ejecución.

- Prediseñar formatos de evaluación para ser diligenciados por cada participante; lesionados, observadores, personal de atención a evacuados, etc.

- Tener en cuenta el número de personas que realizaron el simulacro, número de personas que no evacuaron, para realizar posteriormente un seguimiento y control sobre las mismas.

- Analizar el comportamiento que las personas tienen durante el simulacro.

- Establecer si las rutas de evacuación funcionaron como estaba previsto, qué fallas se presentaron.

- Evaluar el tiempo de la evacuación, si fue óptimo o no, de acuerdo con lo planeado.

- Recopilar el material, analizarlo y sacar las conclusiones pertinentes, que serán anexadas al plan de emergencias de la empresa.

- Publicar y difundir los resultados del simulacro entre todos los trabajadores, no solo señalando los errores, sino resaltando los aciertos.

# 6.  AUDITORIA

La empresa debe diseñar y desarrollar un plan de auditoria que permita verificar la confiabilidad del Plan de Emergencias.

La auditoria es un examen sistemático e independiente para determinar si las actividades y los resultados relativos al plan para control de emergencias satisfacen las disposiciones previamente establecidas y si estas se han implementado efectivamente para el logro de los objetivos propuestos.

  - OBJETIVOS DE LA  AUDITORIA

- Medir y evaluar el plan para control de emergencias de la empresa, integrar a los objetivos globales a través de su presentación en el lenguaje de la administración.

- Identificar fortalezas y aspectos de mejoramiento en cada uno de los elementos revisados.

- Generar las acciones por seguir para controlar aquellos aspectos identificados como posibles de mejorar.

- Hacer el recorrido por las instalaciones y generar recomendaciones encaminadas a fortalecer aquellos aspectos que lo ameriten.

- Presentar gráficamente los resultados obtenidos y hacer los comparativos correspondientes.

6.2. ASPECTOS A EVALUAR

La operatividad del Plan depende básicamente del seguimiento que se realice a todos los puntos y acciones a desarrollar en el presente manual. Cada cambio realizado debe ser consignado y valorados los por menores, estas revisiones o auditorias al Plan de Emergencia, se deben realizar como mínimo una vez al año y se deben considerar aspectos como:

- Cual es la  participación  de  los  altos  directivos  dentro  del  Plan, conocen  sus funciones y han recibido la capacitación propuesta en el Plan de Capacitación del presente documento.

- Cual ha sido la preparación de la empresa para afrontar posibles emergencias, contemplando el análisis de vulnerabilidad realizado.

- El seguimiento a los procesos organizativos, de entrenamiento y el equipamiento de la Brigada de Emergencia ha sido uno de los compromisos cumplidos del presente Plan.

- El Plan esta acorde con las presentes políticas y disposiciones que maneja la empresa.

- Todas las personas involucradas en el manejo del Plan, Guías, Recepcionistas, Brigadistas y Directores de Emergencia y Grupo Asesor conocen sus funciones en caso de activación del Plan.

- Todos los empleados conocen sus responsabilidades dentro del Plan, inclusive los nuevos miembros de DISTRIBUIDORA RAYCO S.A.

- La edificación ha sufrido remodelaciones o cambios que afecten en alguna forma el desarrollo del Plan de Evacuación.

- Los riesgos en la empresa siguen siendo los mismos o por lo contrario han variado?

- Los objetivos trazados se están cumpliendo a cabalidad?

- Los nombres, cargos y números telefónicos  se  encuentran de  conformidad con el documento escrito?

RECOMENDACIONES

La implementación de Planes de Emergencias requiere de una inversión bastante grande, no solo en dinero si no en trabajo y dedicación, esto puede cuantificarse con el paso del tiempo y la presencia de eventos que alteren la normalidad. En muchos casos se prefiere invertir o dar prioridad a situaciones o acciones distintas a la preparación, una vez se presentan las emergencias los daños generados por el siniestro superan los costos de la preparación que se pudo haber realizado.

A continuación se recomiendan ciertos aspectos a tener en cuenta:

- Tener en cuenta que los extintores portátiles se deben recargar cada año, también que su ubicación debe estar acorde con el tipo de material que puede generar el incendio. Gestionar la ubicación de la boquilla del Gabinete Contraincendio.

- La revisión y el reporte a los servicios de mantenimiento sobre instalaciones eléctricas defectuosas, deficientes o sobre cargadas.

- Constantemente revisar los sistemas de Alarma, designando preferiblemente un día y hora fija para estas labores, esto con el propósito de ser reconocido por las personas que laboran en la edificación. Agilizar la instalación del sistema de alarma y coordinar con la Administración del Edificio para la instalación de la alarma del edificio y la Implementación del Plan de Emergencia.

- Establecer jornadas de limpieza y mantenimiento de equipos que puedan ayudar en caso de emergencia. También con el fin de ordenar, fijar y asegurar objetos que puedan caer u obstaculizar el paso en un momento dado.

- Detectar nuevos focos que generen riesgos y reportarlos al Director de Emergencia.

- Extender la preparación básica a todo el personal posible, adjudicándoles algunas funciones.

- Conformar la Brigada de Emergencia y reforzarla con los implementos de dotación personal, tales como uniforme, casco, guantes y otros elementos para el desarrollo de sus funciones.

- Trabajar permanentemente en procesos de capacitación continuada, entrenamientos y reuniones administrativas con la Brigada de Emergencias.

- Facilitar la consolidación como grupo “elegir junta directiva”, definir acciones, programa y demás acciones que permitan mejorar la respuesta ante una situación de emergencia.

- Determinar las acciones a desarrollar con respecto a los riesgos evaluados y de la misma forma la evaluación de la vulnerabilidad, especialmente los aspectos referentes a instalación de alarma, señalización y ubicación de los planos de evacuación, difusión e implementación del plan de emergencia y capacitación a las personas involucradas en el manejo de las emergencias.

- Trabajar de forma permanente en coordinación con la administración del edificio o el centro comercial en procesos de prevención y control de emergencias.

- Apuntalar a la pared la estantería de la Bodega de Gerencia de Mercadeo.

- Mejorar la ubicación del cableado expuesto y los tomas sobrecargados en las diferentes oficinas.

BIBLIOGRAFÍA

MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS Y AUTOCUIDADO

Cruz Roja Colombiana. 2004

MANUAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE EMERGENCIAS EMPRESARIALES

ARP Bolívar. 2001

ORGANIZACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA

Cruz Roja Colombiana. 1997

PREVENCION Y CONTROL  DE SINIESTROS

Cruz Roja Colombiana. 2000

ANEXOS

Anexo A. Formato para Relacionar el Inventario de Recursos

Anexo B. Lista General de Verificación

Anexo C. Modelo de Informe de Inspección

Anexo D. Personal que conforma la Brigada

Anexo E. Directorio Interno de Emergencias

Anexo F. Modelo Acta de Reunión Brigada de Emergencia

Anexo G. Formato Control de Simulacros.

Anexo H. Cronograma Actividades Sugeridas.

Anexo I. Procedimientos de Emergencia para todo el personal

Anexo J.  Procedimientos Guía de Evacuación

Anexo K.  Formato Inscripción Brigada de Emergencias

Anexo L.  Listado de materiales Botiquín

Anexo M. Temas de Capacitación para Brigadas de Emergencia

Anexo N.  Actividades prioritarias Brigadas de Emergencia

Anexo O.  Legislación en Salud Ocupacional

Anexo P. Tipos de Brigadas de Emergencias.

Anexo Q. Planos de Evacuación.

ANEXO A.

Formato para relacionar el inventario de recursos

| AREA/ SECCION | RECURSOS |  |  |  |  | No. | DISPONIBILIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HUMANO | FISICO/TECNICO |  |  | FINANCIERO |  |  |
|  |  | RECURSOS MEDICOS | EQUIPOS E IMPLEMENTOS | ELEMENTOS DE SEGURIDAD |  |  |  |

ANEXO B

Lista general de verificación

| No. | ITEMS POR VERIFICAR | SI | NO | B | R | M | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTROL Y PREVENCION DE EMERGENCIAS |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | SISTEMAS DE DETECCIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Existen sistemas de detección de incendio y alarma |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistema de detectores de humo |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistemas de detector de calor |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistemas de alarma, avisos de emergencia |  |  |  |  |  |  |
|  | Otros, especifique cuáles |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Distribución de los sistemas de detección de incendio y alarma |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistemas de detector de humo |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistema de detector de calor |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistemas de alarma, aviso de emergencia |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Prueban los sistemas detección de incendio y alarma con regularidad |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistemas de detector de humo |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistema de detector de calor |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistemas de alarma, aviso de emergencia |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | SISTEMA DE EXTINCION |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Extintores |  |  |  |  |  |  |
|  | Cantidad |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de instalación correcta |  |  |  |  |  |  |
|  | Distribución por distancia |  |  |  |  |  |  |
|  | Accesibilidad |  |  |  |  |  |  |
|  | Fecha última recarga – vencimiento |  |  |  |  |  |  |
|  | Presión en el manómetro |  |  |  |  |  |  |
|  | Sello |  |  |  |  |  |  |
|  | Seguro |  |  |  |  |  |  |
|  | Manguera |  |  |  |  |  |  |
|  | Pintura - apariencia |  |  |  |  |  |  |
|  | Se hace reposición inmediata de ellos cuando se usan |  |  |  |  |  |  |
|  | Pruebas periódicas de operatividad |  |  |  |  |  |  |
|  | Señales de localización e instrucciones |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Gabinetes |  |  |  |  |  |  |
|  | Cantidad |  |  |  |  |  |  |
|  | Distribución |  |  |  |  |  |  |
|  | Accesibilidad |  |  |  |  |  |  |
|  | Señales de localización e instrucciones |  |  |  |  |  |  |
|  | Pruebas periódicas de operatividad |  |  |  |  |  |  |
|  | Estado de elementos |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Mangueras |  |  |  |  |  |  |
|  | Localización |  |  |  |  |  |  |
|  | Accesibilidad |  |  |  |  |  |  |
|  | Pruebas periódicas de operatividad |  |  |  |  |  |  |
|  | Señales de localización e instrucción |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Rociadores |  |  |  |  |  |  |
|  | Cantidad |  |  |  |  |  |  |
|  | Distribución |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de instalación correcta |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrucciones para activar |  |  |  |  |  |  |
|  | Hidrantes |  |  |  |  |  |  |
|  | Cantidad |  |  |  |  |  |  |
|  | Diámetros |  |  |  |  |  |  |
|  | Distribución |  |  |  |  |  |  |
|  | Accesibilidad |  |  |  |  |  |  |
|  | Cantidad |  |  |  |  |  |  |
|  | Pruebas periódicas de operatividad |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | PRUEBAS DE INCENDIO |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Existen tuberías de alimentación de agua para el servicio contra incendio |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Siamesas |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Válvulas –diámetro |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Están instaladas de acuerdo con la normatividad vigente |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Compatibilidad con el servicio de bomberos de la localidad |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Pruebas periódicas operatividad |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Existe suficiente abastecimiento de agua para 1/2 hora de incendio |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | EVACUACION DE INCENDIOS/EMERGENCIAS |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Emergencias |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Existen salidas de emergencia |  |  |  |  |  |  |
|  | Emergencias |  |  |  |  |  |  |
|  | Ancho |  |  |  |  |  |  |
|  | A dónde llegan |  |  |  |  |  |  |
|  | Permanecen sin seguro |  |  |  |  |  |  |
|  | Se encuentran señalizadas |  |  |  |  |  |  |
|  | Rutas seguras |  |  |  |  |  |  |
|  | Contención de incendios |  |  |  |  |  |  |
|  | Puertas, muros y sellos contra incendio |  |  |  |  |  |  |
|  | Controles de ventilación |  |  |  |  |  |  |
|  | Pruebas periódicas de operación |  |  |  |  |  |  |
|  | Instrucciones para activar |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.3 | Hidrantes |  |  |  |  |  |  |
|  | Cantidad |  |  |  |  |  |  |
|  | Diámetros |  |  |  |  |  |  |
|  | Accesibilidad |  |  |  |  |  |  |
|  | Pruebas periódicas de operatividad |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Servicios de incendio |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | Existen tuberías de alimentación de agua para el servicio contra incendio |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2 | Siamesas |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.3 | Válvulas - diámetro |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.4 | Están instaladas de acuerdo con la normatividad vigente |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.5 | Compatibilidad con el servicio de bomberos de la localidad |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.6 | Pruebas periódicas de operatividad |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.7 | Existen suficientes abastecimientos de agua para ½ hora de incendio |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Evacuación de incendios/ Emergencias |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 | Emergencia |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.2 | Existen salidas de emergencia |  |  |  |  |  |  |
|  | Cuantas |  |  |  |  |  |  |
|  | Ancho |  |  |  |  |  |  |
|  | A dónde llegan |  |  |  |  |  |  |
|  | Permanecen sin seguro |  |  |  |  |  |  |
|  | Se encuentran señalizadas |  |  |  |  |  |  |
|  | Rutas seguras |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Contención de incendios |  |  |  |  |  |  |
|  | Puertas, muros y sellos contra incendio |  |  |  |  |  |  |
|  | Controles de ventilación |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Equipo de incendio |  |  |  |  |  |  |
|  | Iluminación adecuada en las rutas de evacuación |  |  |  |  |  |  |
|  | Cumplimiento de las normas legales |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ESTADO GENERAL DEL CABLEDO |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalación de cableado / cables en buen estado / uniones buenas |  |  |  |  |  |  |
|  | En canaletas |  |  |  |  |  |  |
|  | Sin protección |  |  |  |  |  |  |
|  | Utilizan extensiones provisionales |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Estado general del sistema eléctrico |  |  |  |  |  |  |
|  | Existen cortacircuitos según las áreas |  |  |  |  |  |  |
|  | Sobrecargan los circuitos |  |  |  |  |  |  |
|  | Uso y estado de los equipos eléctricos |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Estado general de interruptores y tomas |  |  |  |  |  |  |
|  | Trabajen adecuadamente |  |  |  |  |  |  |
|  | Tienen sus respectivas tapas |  |  |  |  |  |  |
|  | Las tomas tienen polo a tierra |  |  |  |  |  |  |
|  | Sobrecarga de tomas |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Focos e iluminación en general |  |  |  |  |  |  |
|  | Son suficientes, bien localizados en pasillos, pasos, escaleras |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | ORDEN Y ASEO |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Escaleras y plataformas |  |  |  |  |  |  |
|  | Deben estar limpias |  |  |  |  |  |  |
|  | Sin materiales innecesarios |  |  |  |  |  |  |
|  | Bien iluminadas |  |  |  |  |  |  |
|  | Con barandas apropiadas |  |  |  |  |  |  |
|  | Escalones en buenas condiciones / antideslizantes |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Pasillos |  |  |  |  |  |  |
|  | Deben ser seguros, libres de obstáculos |  |  |  |  |  |  |
|  | Ancho adecuado para los lugares de trabajo |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Pisos |  |  |  |  |  |  |
|  | Deben poseer superficies seguras y aptas para el trabajo |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Terreno |  |  |  |  |  |  |
|  | Debe encontrarse en orden, libre de desperdicios y materiales innecesarios |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | AREA ADMINISTRATIVA |  |  |  |  |  |  |
|  | Descripción de área |  |  |  |  |  |  |
|  | La construcción en esta área no presenta ningún deterioro en paredes, columnas, estructura de techos o aditamentos internos |  |  |  |  |  |  |
|  | Presenta deterioro observable en paredes y techos que ¡ hagan pensar en daños estructurales |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Existen riesgos de incendio |  |  |  |  |  |  |
|  | Por corto circuito, mal estado de las instalaciones eléctricas |  |  |  |  |  |  |
|  | Por fumadores |  |  |  |  |  |  |
|  | Por falta de orden y aseo |  |  |  |  |  |  |
|  | Por escape y/o almacenamiento de sustancias inflamables en esta área |  |  |  |  |  |  |
|  | Por sismo o terremoto |  |  |  |  |  |  |
|  | Por otros, especifique cuáles |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Existen riesgos de atrapamiento |  |  |  |  |  |  |
|  | Por caída de estantes y/o bibliotecas mal aseguradas |  |  |  |  |  |  |
|  | Caída de vidrios, lámparas, cuadros, cajas de papelería, etc. |  |  |  |  |  |  |
|  | Por falla del sistema estructural en sismo o terremoto |  |  |  |  |  |  |
|  | Por caída de techo |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Existen riesgos de choque eléctrico |  |  |  |  |  |  |
|  | Por mal estado de las instalaciones eléctricas |  |  |  |  |  |  |
|  | Alambres eléctricos sin entubar o por extensiones averiadas |  |  |  |  |  |  |
|  | Caídas de cable de alta tensión |  |  |  |  |  |  |
|  | Por otros, especifique cuáles |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Identifica algún riesgo en |  |  |  |  |  |  |
|  | Las superficies de trabajo |  |  |  |  |  |  |
|  | En las áreas de circulación o desplazamiento |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | ÁREA BODEGA |  |  |  |  |  |  |
|  | Descripción del área |  |  |  |  |  |  |
|  | La construcción en esta área no presenta ningún deterioro en paredes, columnas, estructura de techos o aditamentos internos |  |  |  |  |  |  |
|  | Presenta deterioro observable en paredes y techos que haga pensar en daños estructurales |  |  |  |  |  |  |
|  | La construcción presenta deterioros estructurales observables en progreso muy notorios, que probablemente ocasionen daños graves |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Existen riesgos de incendio |  |  |  |  |  |  |
|  | Por almacenamiento de sustancias eléctricas |  |  |  |  |  |  |
|  | Por corto circuito, mal estado de las instalaciones eléctricas |  |  |  |  |  |  |
|  | Por fumadores |  |  |  |  |  |  |
|  | Por escape y/o almacenamiento de sustancias inflamables |  |  |  |  |  |  |
|  | Por sismo o terremoto |  |  |  |  |  |  |
|  | Por otros, especifique cuáles |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Existen riesgos de atrapamiento |  |  |  |  |  |  |
|  | En los puntos de operación, cuáles |  |  |  |  |  |  |
|  | Por caída de mercancía mal apilada o almacenada |  |  |  |  |  |  |
|  | Por falla del sistema estructural por sismo o terremoto |  |  |  |  |  |  |
|  | Por caída de techo |  |  |  |  |  |  |
|  | Por otros, cuáles |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Existen riesgos de caídas desde altura |  |  |  |  |  |  |
|  | Por falla de seguridad en trabajos en altura |  |  |  |  |  |  |
|  | Elevadores |  |  |  |  |  |  |
|  | En estructuras de circulación interna |  |  |  |  |  |  |
|  | Por sismo o terremoto |  |  |  |  |  |  |
|  | Por otros, cuáles |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Existen riesgos de atropellamiento |  |  |  |  |  |  |
|  | Por falla mecánica del monta carga |  |  |  |  |  |  |
|  | Por mal manejo del monta carga |  |  |  |  |  |  |
|  | Por otros, cuáles |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Existen riesgos de choque eléctrico |  |  |  |  |  |  |
|  | Por mal estado de las instalaciones eléctricas |  |  |  |  |  |  |
|  | Por otros, cuáles |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | ÁREA PROCESO |  |  |  |  |  |  |
|  | Descripción del área |  |  |  |  |  |  |
|  | La construcción en esta área no presenta ningún deterioro en paredes, columnas, estructura de techos o aditamentos internos |  |  |  |  |  |  |
|  | Presenta deterioro observable en paredes y techos que hagan pensar en daños estructurales |  |  |  |  |  |  |
|  | La construcción presenta deterioros estructurales observables en progreso, muy notorios, que muy probablemente presenta daños graves |  |  |  |  |  |  |
|  | Existen riesgos de caída de altura |  |  |  |  |  |  |
|  | Por falla de seguridad en trabajos en altura |  |  |  |  |  |  |
|  | Elevadores |  |  |  |  |  |  |
|  | En estructuras de circulación interna |  |  |  |  |  |  |
|  | Por sismo o terremoto |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Existe riesgo de choque eléctrico |  |  |  |  |  |  |
|  | Por mal estado de las instalaciones eléctricas |  |  |  |  |  |  |
|  | Por otro, cuáles |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Existe riesgo de incendio |  |  |  |  |  |  |
|  | Por corto circuito, mal estado de las instalaciones eléctricas |  |  |  |  |  |  |
|  | Por fumadores |  |  |  |  |  |  |
|  | Por falta de orden y aseo |  |  |  |  |  |  |
|  | Por escape y/o almacenamiento de sustancias inflamables |  |  |  |  |  |  |
|  | Por filtraciones innecesarias en las máquinas |  |  |  |  |  |  |
|  | Por sismo o terremoto |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | Existen riesgos de atropellamiento |  |  |  |  |  |  |
|  | Por falla mecánica del montacargas |  |  |  |  |  |  |
|  | Existen riesgos de atropellamiento |  |  |  |  |  |  |
|  | Por otros, cuáles |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | ÁREA VENTAS |  |  |  |  |  |  |
|  | Descripción del área |  |  |  |  |  |  |
|  | La construcción en esta área no presenta ningún deterioro en paredes, columnas, estructura de techos o aditamentos internos |  |  |  |  |  |  |
|  | Presenta deterioro observable en paredes y techos que hagan pensar en daños estructurales |  |  |  |  |  |  |
|  | La construcción presenta deterioros estructurales observables en progreso, muy notorios, que muy probablemente presenta daños graves |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Existe riesgo de incendio |  |  |  |  |  |  |
|  | Por corto circuito, mal estado de las instalaciones eléctricas |  |  |  |  |  |  |
|  | Por fumadores |  |  |  |  |  |  |
|  | Por falta de orden y aseo |  |  |  |  |  |  |
|  | Por escape y/o almacenamiento de sustancias inflamables |  |  |  |  |  |  |
|  | Por sismo o terremoto |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Existen riesgos de atrapamiento |  |  |  |  |  |  |
|  | Por caída de estantes mal asegurados |  |  |  |  |  |  |
|  | Por falla del sistema estructural en sismo o terremoto |  |  |  |  |  |  |
|  | Por caída de mercancía mal apilada o almacenada |  |  |  |  |  |  |
|  | Por otros, cuáles |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | PLANTA GENERAL |  |  |  |  |  |  |
|  | Descripción del área |  |  |  |  |  |  |
|  | La construcción en esta área no presenta ningún deterioro en paredes, columnas, estructura de techos o aditamentos internos |  |  |  |  |  |  |
|  | Presenta deterioro observable en paredes y techos que hagan pensar en daños estructurales |  |  |  |  |  |  |
|  | La construcción presenta deterioros estructurales observables en progreso, muy notorios, que muy probablemente presenta daños graves |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Existen riesgos en las vías vehiculares |  |  |  |  |  |  |
|  | Choques vehiculares |  |  |  |  |  |  |
|  | Atropellamientos |  |  |  |  |  |  |
|  | Por otros, cuáles |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | Existen riesgos de incendio |  |  |  |  |  |  |
|  | Por grandes almacenamientos de combustible, líquidos y gases |  |  |  |  |  |  |
|  | Libres de filtraciones innecesarias |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistemas de ventilación |  |  |  |  |  |  |
|  | En las plantas de energía o cuarto de máquinas: |  |  |  |  |  |  |
|  | Libres de filtraciones innecesarias |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistemas de ventilación |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistemas de aislamiento |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3 | Existe riesgo de explosión |  |  |  |  |  |  |
|  | En cilindros cerrados |  |  |  |  |  |  |
|  | En taller de mantenimiento |  |  |  |  |  |  |
|  | Por otros, cuales |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.4 | Existen riesgos de deslizamiento - taludes |  |  |  |  |  |  |
|  | Por sismo o terremoto |  |  |  |  |  |  |
|  | Lluvias fuertes |  |  |  |  |  |  |

ANEXO C

Modelo informe de inspección

| INFORME DE INSPECCION |  |  |  |  |  |  | DEPARTAMENTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSPECTORES |  |  |  |  | AREA DE INSPECCION |  | REVISOR |  |
| TIPO DE INFORME (Inicial, complementario, final) |  |  |  |  |  |  | FECHA |  |
| No. |  | CLASE DE PELIGRO | ITEMS DETECTADOS |  | ACCIONES TOMADAS |  | FECHA |  |

ANEXO D

Personal que conforma la brigada

| NOMBRE – APELLIDO | CARGO EN LA EMPRESA | CARGO EN LA BRIGADA | TURNO | HORARIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXO E.

Directorio Interno de Emergencias

| NOMBRE- APELLIDO | CARGO | TELEFONO - EXT |
| --- | --- | --- |
|  | Personal administrativo |  |
|  | Personal operativo de la brigada |  |
|  | Personal de suministros |  |

ANEXO F

Modelo Acta de Reunión Brigada de Emergencia

Acta No. ___________

Fecha de la reunión _________________________________________________

Hora inicio: _____________________		Hora finalización: _____________

##### Participantes

____________________________	___________________________

____________________________	___________________________

____________________________	___________________________

#### TEMA POR TRATAR

| COMPROMISO ADQUIRIDOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |

Fecha próxima reunión: ________________________________________

RECURSOS TECNICOS DISPONIBLES: 	Sistema de alarma

Equipos contra incendio

Sistemas de comunicación

Señalización – Demarcación

### RUTAS DE EVACUACION

Número: ________________			Puerta de salida: _______________

Punto de encuentro: __________________________

### EJECUCION

Persona que va a declarar la alarma: ______________________________________

Sistemas de comunicación a nivel de los brigadistas: __________________________

Definición del tipo de evacuación: 	Parcial: ________	Total: ____________

Número de personas evacuadas: _________________________________________

Empleados: _________________		Visitantes: ______________________

Entidades de apoyo que participaron: _______________________________________

Orden de finalización de la actividad: _______________________________________

EVACUACIÓN

Conclusiones

ANEXO G

Formato Control de Simulacros

Simulacro No. _______________

Fecha: ___________________________		Hora: ____________________

###### TIPO DE SIMULACRO

SIMULACRO AVISADO __________  	        SIMULACO SORPRESIVO  _________

CARACTERISTICAS DEL EVENTO

LUGARES POR EVACUAR

Sección (es): __________________________________

Toda la empresa: _____________________________

Todo el edificio: ________________________________

###### TIPO DE EMERGENCIA

Incendio 	________	Fugas y derrames de sustancias  ________

Inundaciones  	________		Colapso de estructuras	  ________

Sismos    	________		Amenaza d bomba         ________

PLANEACION DEL EVENTO

RECURSOS:

Humanos – Número de personas que van a participar: _______________________

###### RECOMENDACIONES

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXO H

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SUGERIDAS.

A continuación se plantean algunas actividades a realizar con el fin de optimizar el funcionamiento del presente documento, estas actividades son de carácter independiente pero enlazan el manejo de futuras emergencias dentro de la empresa.

| ACTIVIDAD | RESPONSABLES | FECHAS |
| --- | --- | --- |
| Estudiar y dar a conocer las responsabilidades a las personas que les fueron asignadas | Comando Operativo. Director de Emergencia. Brigada de Emergencia Empleados con responsabilidades | 1 Mes. |
| Reconocer el PLAN DE EMERGENCIA, aplicarlo y difundirlo a la totalidad de los empleados. | Comando Operativo. Director de Emergencia. Brigada de Emergencia | 2 Meses |
| Establecer un sistema de difusión continuada del Plan, con el fin que visitantes, contratistas y demás personas que se encuentren en la empresa conozcan la situación y estén en capacidad de evacuar. | Director de Emergencia. Brigada de Emergencia | Permanente |
| Instalar el sistema de Señalización para toda la empresa | Directivos de la empresa. | 1Mes. |
| Retomar aspectos de capacitación y entrenamiento para jefes, guías, coordinadores y Brigada de Emergencia | Directivos de la empresa Comando Operativo. Director de Emergencia. Brigada de Emergencia | Permanente |
| Establecer fechas para simulacros o practicas generales para la totalidad de empleados y directivos de la empresa. | Directivos de la empresa Comando Operativo. Director de Emergencia | Mínimo 2 veces por año. |
| Revisar y actualizar el Plan con el objetivo de evaluar cambios en la vulnerabilidad, organización o estructura del presente documento | Directivos de la empresa Comando Operativo. Director de Emergencia. Brigada de Emergencia | Al menos una vez cada año. |

ANEXO I

PROCEDIMIENTOS PARA TODO EL PERSONAL

En caso de INCENDIO.

Si usted descubre el fuego.

- Repórtelo inmediatamente comunicándose con RECEPCIÓN, estos ubicaran al JEFE DE EMERGENCIAS. Su reporte debe incluir lugar del incendio, material que produce el fuego, quien está llamando y numero de personas lesionadas.

- Si el fuego es pequeño utilice el extintor adecuado o los gabinetes contra incendio para intentar apagarlo.

- En caso contrario, abandone el lugar dejándolo cerrado para limitar el crecimiento del incendio.

- Impida el ingreso de otra persona y espere instrucciones.

Si escucha sonar la alarma.

- Suspenda inmediatamente lo que esté haciendo y ejecute las acciones asignadas para casos de emergencia.

- Cuando el coordinador del área lo ordene, salga en silencio por la ruta establecida y cierre la puerta.

- No se regrese por ningún motivo.

- Siga las indicaciones de los guías, brigada de Emergencia y grupos de apoyo externo.

- Diríjase hasta el Sitio de Reunión Final y espere instrucciones del guía de área o Jefe de Emergencia.

En caso de TERREMOTO.

Durante el siniestro.

- Quédese en el sitio donde está y aléjese de ventanas, estructuras, estantes y objetos que  se puedan caer.

- Ubíquese debajo de un escritorio, puerta que tenga marco, en una columna o corredor.

- No abandone la instalación mientras dure el sismo.

- La alarma de evacuación puede sonar accidentalmente.

- Solo inicie evacuación cuando lo ordene el coordinador del área.

Después del siniestro.

- Ayude a quien lo necesite.

- Si se ha interrumpido el fluido eléctrico no trate de reactivar el equipo hasta que se haya revisado el sistema.

- Cuando se ordene evacuar después del sismo o si son evidentes los daños a techos, paredes, columnas, etc. abandone la instalación utilizando la ruta más corta y próxima.

- En el transcurso de salida evalúe constantemente el estado de las vías.

- No se regrese por ningún motivo.

- Siga las indicaciones de los guías, brigada de Emergencia y grupos de apoyo externo.

- Diríjase hasta el Sitio de Reunión Final y espere instrucciones del guía de área o Jefe de Emergencia.

En caso de Atentado, Amenaza o Sospecha de

ATENTADOS TERRORISTAS.

- Si usted descubre elementos sospechosos o encuentra personas con comportamientos extraños o inusuales, notifique inmediatamente a seguridad, describiendo la situación, ubicación e identificación.

- No mueva ni toque ningún material sospechoso.

- Impida el acceso a otras personas y desaloje la oficina o área hasta una distancia prudente, no se retire de las instalaciones.

- Hágalo en forma calmada sin causar pánico.

- Espere indicaciones del personal de seguridad, Jefe de Emergencia, Brigada de Emergencia o Fuerza Pública  (Antiexplosivos).

- Si se le ordena evacuar hágalo inmediatamente utilizando la salida más próxima.

- Lleve con usted a los visitantes y no se devuelva.

- Diríjase hasta el Sitio de Reunión Final y espere instrucciones del guía de área o Jefe de Emergencia.

En caso de Amenaza.

Sospecha de atentado terrorista. Si usted recibe una llamada de amenaza terrorista:

- Trate de prolongar la conversación, pregunte quien, porque y donde. Trate de captar detalles significativos (voz, acentos, ruidos, modismos, etc.) no cuelgue hasta que el que llame lo haga.

- Comuníquelo y espere indicaciones del personal de seguridad, Jefe de Emergencia, Brigada de Emergencia o Fuerza Pública (Antiexplosivos).

- Si se conoce el posible lugar no toque ni mueva ningún objeto y evacue junto con las personas que se encuentren en el área, no cause pánico.

En caso de presentarse la EXPLOSIÓN.

Si se ha producido una explosión de un artefacto o equipo dentro de las instalaciones, usted debe:

- Si hay heridos trate de prestarles ayuda y retirarlos del sitio.

- Abandone el lugar y notifique desde otra área a RECEPCIÓN.

- Espere indicaciones del personal de seguridad, Jefe de Emergencia, Brigada de Emergencia o Fuerza Pública (Antiexplosivos).

- Si se ordena evacuar las instalaciones, hágalo inmediatamente utilizando la salida más próxima.

- Lleve con usted los visitantes y no se devuelva.

- Diríjase hasta el Sitio de Reunión Final y espere instrucciones del guía de área o Jefe de Emergencia.

“RECUERDE QUE DE SU COMPORTAMIENTO DEPENDE SU SEGURIDAD Y LA DE LAS PERSONAS QUE LO ACOMPAÑAN”.

ANEXO J

PROCEDIMIENTOS PARA GUÍAS DE EVACUACION

Si escucha la alarma de evacuación o recibe la orden por otro medio que pueda considerar oficial:

Antes de salir.

- Si está en un área diferente a la asignada, regrese a la suya inmediatamente.

- Colóquese su distintivo de guía y tome la lista de personas de su área.

- Incite a las personas a  suspender sus actividades y a realizar las acciones establecidas para el caso de siniestro.

- Recuérdeles a las personas cual es la ruta a utilizar y que se deben dirigir hasta el Sitio de Reunión Final.

- Verifique que todos hayan abandonado el área, inspeccione rápidamente oficinas y baños.

- Salga y cierre la puerta detrás de usted.

Durante la salida.

- Impida el regreso de personas.

- Mantenga contacto verbal con su grupo, repita en forma clara y calmada las consignas   especiales (ejemplo: No corra, Conserven la clama, etc.).

- Evite el brote de comportamiento incontrolado, separe a quienes lo tengan y hágalos reaccionar.

- En caso de humo haga que la gente gatee.

- Auxilie oportunamente a quienes lo requieran (desmayados, lesionados, etc.).

- Si se encuentra bloqueada la vía de evacuación busque una salida alterna e indíquela a las personas.

- En caso de no poder salir lleve a su grupo a una oficina segura (ojalá sin divisiones de vidrio y  con ventana al exterior).

- Solicite inmediatamente auxilio por los medios que tenga a su alcance.

- Tape rendijas con trapos (ojalá húmedos), incluyendo las ventanillas del aire acondicionado.

Después de salir.

- Llegue hasta el sitio de Reunión Final convenido y verifique si todas las personas de su área lograron salir.

- En caso  de duda si alguien no logró salir, comuníquelo inmediatamente al Jefe de Emergencia o ha los Organismos de Socorro que están en la zona

- Si la emergencia es considerada grave por parte del JEFE DE EMERGENCIAS, recibirá instrucciones.

- Efectúa inspecciones periódicas  en su área de trabajo y reporte los resultados buscando que sean atendidos.

- Efectúa reuniones de evaluación después de los simulacros  de evacuaciones reales.

“TENGA EN CUENTA QUE SU TRABAJO ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO DE TODA LA EMERGENCIA.”

ANEXO K

BRIGADA DE EMERGENCIA

Grupo de trabajadores organizados, entrenados y  equipados para identificar las condiciones de riesgo que puedan generar emergencias; desarrollar acciones de: Prevención de las mismas, Preparación para actuar adecuadamente, Mitigación de los efectos y Atención de las emergencias en su etapa inicial.

FICHA DE INGRESO

NOMBRE: ________________________________________________

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: ___________________________		F

CEDULA No. ____________________ DE: _____________________		O

LIBRETA MILITAR  No.: __________________ CLASE: ___________		T

ESTATURA: _______________ PESO: __________ TALLA: ________		O

GRUPO SANGUINEO: ______________________________________

LIMITACIONES FISICAS: NO ____ SI ____ CUAL? _________________________

HA SIDO INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE: ____________________________

ESTADO CIVIL: _______________________  No. DE HIJOS: _________________

USA ANTEOJOS_____ FUMA: _____ ALERGIAS:(Especificar)  ________________

DIRECCIÓN RESIDENCIA:  ____________________________________________

TELEFONO: _________________  CELULAR o BEEPER:____________________

ELECTRONICO: _____________________________________________________

NIVEL DE ESTUDIOS: ________________________ C. EDUCATIVO: __________

TITULO: ______________________________ PROFESIÓN: __________________

AGRUPACIONES CIVICAS O VOLUNTARIAS A LAS QUE HAYA PERTENECIDO O PERTENEZCA:  ____________________________________________________

FECHA DE INGRESO A LA EMPRESA:   __________________________________

CARGO QUE OCUPA: __________________TIEMPO EN EL CARGO: __________

DEPORTES QUE PRACTICA: __________________________________________

HOBBIES:  __________________________________________________________

A QUE CURSOS DE CAPACITACIÓN SOBRE EMERGENCIAS HA ASISTIDO: ___ ___________________________________________________________________

En caso de ser aceptado como integrante de la BRIGADA DE EMERGENCIA el suscrito hace constar:

- MI PARTICIPACIÓN en la Brigada de Emergencia es VOLUNTARIA.

- Esta participación no constituye un trabajo adicional o suplementario al que me ha sido asignado por la empresa.

- La empresa NO esta obligada al pago de remuneración alguna por mi participación en la Brigada.

- Me comprometo a cumplir con las normas que regulan el funcionamiento de la Brigada.

- Cuando termine mi participación en la Brigada de Emergencia, me comprometo a devolver los elementos entregados como parte del equipo de un brigadista.

Firma del solicitante: __________________ Vo. Bo. Jefe Inmediato:  ____________

Dependencia: _______________________  Teléfono o extensión: ______________

ANEXO  L

LISTADO DE MATERIAL BOTIQUÍN BRIGADA DE EMERGENCIA

| 4 Paquetes de Gasa de curación de 7.5 x 7.5 | 10 tabletas de acetaminofen |
| --- | --- |
| 2 apositos de 20 x 8 cm | 1 protector ocular (parche) |
| 2 apositos compresivos de gasa de 9 x 127 cm | 10 pañitos de toallas antisépticas |
| 1 compresa de 45 x 45 cm | 1 bolsa de baja lenguas |
| 2 curas abdominales | 1 bolsa de copos |
| 2 pares de guantes | 1 lapicero |
| 1 venda de rollo 7.5 x 140 cm | 1 bolsa negra |
| 1 linterna | 1 manual de primeros auxilios |
| 1 caja de gasa en apositos | 5 curas |
| 2 vendas triangulares de tela | 1 libreta de apuntes |
| 5 toallas sanitarias en empaque individual | 1 tijeras |
| 1 pinza | 2 esparadrapos de tela y de papel |

CONTENIDO GENERAL DEL BOTIQUÍN Y SU USO

| ARTICULO | USO E INDICACIONES |
| --- | --- |
| AGUA DESTILADA | Lavado de ojos, heridas, preparación de jarabes en suspensión |
| JABÓN - ISODINE ESPUMA - SOLUCIÓN | Limpieza de heridas especialmente infectadas |
| ALCOHOL | Limpieza de material de curación, desinfección en la aplicación de inyecciones |
| VENDA DE TELA | Inmovilización de miembros fracturados, esguinces, sostener aposito |
| ESPARADRAPO DE TELA Y MICROPORE | Cinta adhesiva para sostener apositos , vendajes |
| ALGODÓN | Limpieza de material, NO USAR EN CURACIONES |
| BAJA LENGUAS | Para esparcir ungüentos en la piel e inmovilizar dedos |
| CURITAS | Para sostener pequeños apositos, cubrir heridas pequeñas |
| GASA | Cubrir y limpiar heridas y quemaduras |
| TOALLAS SANITARIAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL | Se usa como aposito en heridas grandes. |
| FURACIN - SULFAPLATA | Para cubrir quemaduras |
| TIJERAS | Para cortar gasa. Desinfectar antes y después de cada uso |
| JERINGAS DESECHABLES | Inyecciones., lavado de ojos |
| BÁLSAMO ANALGÉSICO | Dolor muscular y golpes |
| ACETAMINOFEN | Dolor |
| ANTIÁCIDOS | Gastritis y acidez |
| AGUA OXIGENADA | Limpieza de Heridas contaminadas |

ANEXO M

Temas de Capacitación para la Brigada

| GRUPO DE CAPACITACION | TEMAS SUGERIDOS DE CAPACITACION |
| --- | --- |
| CONTRAINCENDIO | Conceptos básicos sobre incendios |
|  | Química del fuego: tetraedro del fuego |
|  | Causas de los incendios |
|  | Clases de incendios |
|  | Clases de combustibles |
|  | Código de seguridad humana |
|  | Sistemas de detección y alarma: Manuales y automáticos |
|  | Métodos de extinción |
|  | Efectos sobre la salud y daños locativos de incendios y explosiones |
|  | Tipos de extintores |
|  | Manejo de válvulas |
|  | Manejo de extintores y mangueras |
|  | Inspección de riesgo de incendio |
|  | Inspección de extintores |
|  | Incendio en edificios |
|  | Incendio de vehículos |
| EVACUACION | Conceptos básicos |
|  | Sistemas de comunicación interna y externa de la empresa |
|  | Sistemas e instrumentos de comunicación |
|  | Sistemas de alarma: funcionamiento y codificación |
|  | Evaluación, detección, alarma, preparación, salida |
|  | Mecanismos de funcionamiento de accesos físicos: puertas, cerraduras, escaleras, seguros, alarmas, ascensores |
|  | Tiempo de salida en situaciones de alarma |
|  | Prioridades y técnicas de salvamento de bienes |
|  | Simulacros de evacuación con transporte de lesionados |
|  | Simulacros de evacuación con salvamento de bienes |
| PRIMEROS AUXILIOS | Concepto básico |
|  | Normas generales para los primeros auxilios |
|  | Valoración de lesionados |
|  | Procedimientos y precauciones para prestar los primeros auxilios |
|  | Alteraciones de conciencia, reanimación cardiopulmonar |
|  | Signos vitales |
|  | Lesiones de tejidos blandos: heridas, quemaduras, hemorragias |
|  | Lesiones osteomusculares, descripción y técnicas de manejo |
|  | Inmovilización y transporte de lesionados |
|  | Intoxicaciones y envenenamiento |
|  | Botiquín de primeros auxilios |

## ANEXO N

###### Actividades prioritarias grupo primeros auxilios

| ANTES | GRUPO PRIMEROS AUXILIOS DURANTE | DESPUES |
| --- | --- | --- |
| Determinar que tipo de elementos Atender las víctimas de la Reorganizar los elementos de primeros auxilios son necesarios para la empresa | Atender las víctimas de la emergencia según la prioridad establecida | Reorganizar los elementos utilizados, velando por la reposición del material gastado |
| Revisar periódicamente que los elementos disponibles para la atención del paciente estén en óptimas condiciones | Instalar puesto de atención y clasificación de víctimas | Realizar seguimiento de los pacientes atendidos y su proceso de rehabilitación |
| Coordinar con anticipación que instituciones hospitalarias quedan en las cercanías, que tipo de servicio presta, a que precio, en que horario, etc | Llevar control estadístico de pacientes, lesiones presentadas, atención suministrada, a donde se remitió, etc | Evaluar la atención recibida por las víctimas, tanto por los brigadistas como en las instituciones hospitalarias |
| Realizar entrenamiento periódico sobre atención de pacientes | Coordinar con los servicios médicos externos y contratistas auxiliar, la presentación de los servicios de emergencia | Hacer para el comité de emergencias un informe sobre los resultados del siniestro, en cuanto a las víctimas registrada, su atención y su estado |
| Elaborar un análisis de las posibles lesiones y/o afecciones que podrían producirse en las instalaciones de la empresa, como consecuencia de un siniestro | Coordinar el transporte de las víctimas por cualquiera de los medios establecidos |  |
| Determinar la capacidad máxima de atención para cada tipo de víctima, disponible en las instalaciones | Coordinar la operación con los grupos de primeros auxilios y los grupos externos de atención médica |  |
| Mantener al día el inventario de drogas de emergencia y equipos básicos para atención de emergencias. |  |  |
| Coordinar los grupos externos de atención médica de emergencia, los procedimientos de acción en caso de una emergencia en la empresa |  |  |

Actividades prioritarias grupo evacuación

| ANTES | GRUPO EVACUACION DE INSTALACIONES DURANTE | DESPUES |
| --- | --- | --- |
| Determinar el plan de evacuación de la empresa | Dar la orden de evacuación según lo establecido en el manual de funciones | Una vez finalizada la situación de emergencias, inspeccionar la empresa para determinar la afección que la estructura haya podido tener |
| Velar por la optimización de las rutas de evacuación, puntos de encuentro, etc | Orientar el proceso de evacuación del personal verificando que ninguna persona quede en las instalaciones de la empresa | Organizar el reintegro a las actividades normales |
| Divulgar entre todo los empleados de la empresa el plan de evacuación, realizando prácticas y simulacros | Verificar que todas las personas hayan llegado al punto de encuentro | Agradecer el buen comportamiento del personal durante la evacuación |
| Realizar inspecciones periódicas por las rutas de evacuación | Evitar que las personas se devuelvan por ningún motivo | Evaluar el proceso de evacuación dado, determinando si estaba o no de acuerdo con el plan |

Actividades prioritarias grupo control de siniestros

| ANTES | GRUPO EVACUACION DE INSTALACIONES DURANTE | DESPUES |
| --- | --- | --- |
| Realizar inspecciones | Controlar situaciones de emergencia presentadas aplicando los procedimientos establecidos | Determinar el regreso a la normalidad |
| Implementar medidas de prevención | Informar a los organismos de socorro sobre la situación de emergencia presentada | Reposición de materiales y equipos utilizados para el control de emergencias |
| Revisar y ensayar periódicamente los elementos utilizados en la protección y control de situaciones de emergencias |  |  |
| Entrenar periódicamente los procedimientos de emergencia establecidos por la empresa |  |  |

ANEXO O

LEGISLACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL

La legislación colombiana en materia de salud ocupacional establece en varias normas la obligatoriedad que tienen las empresas para organizar en sus instalaciones las brigadas de emergencia; entre la normatividad que hace referencia al tema podemos mencionar:

Ley 9, Título III,  Enero  24 de 1979

## Artículo 114

En todo lugar de trabajo deberá disponerse de personal adiestrado, métodos, equipos y materiales adecuados y suficientes para la prevención y extinción de incendios.

## Artículo 234

En todos los establecimientos de trabajo se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones respecto de las salidas de escape o de emergencia:

- Ninguna parte o zona del establecimiento (edificio o local) deberá estar alejada de una salida al exterior y la distancia deberá estar en función del grado de riesgo existente

- Cada piso deberá tener por lo menos dos salidas, suficientemente amplias, protegidas contra las llamas y el humo y bien separadas entre sí.

- Las escaleras de madera, las de caracol, los ascensores y escaleras de mano no deberán considerarse como salidas de emergencia.

- Las salidas deberán estar marcadas y bien iluminadas.

- El acceso a las salidas de emergencia siempre deberá mantenerse sin obstrucciones.

- Las escaleras exteriores y de escape para el caso de incendios no deberán dar a patios internos o pasajes sin salidas.

## Artículo 93

Las áreas de circulación deberán estar claramente demarcadas y tener la amplitud suficiente para el tránsito seguro de las personas y estar provistas de la señalización adecuada y demás medidas necesarias para evitar accidentes.

## Artículo 96

Todos los locales de trabajo tendrán puertas de salida, en número suficiente, y de características apropiadas para facilitar la evacuación del personal en caso de emergencia o desastre, las cuales no podrán mantenerse obstruidas o con seguro durante las jornadas de trabajo. Las vías de acceso a las salidas de emergencia estarán claramente señaladas.

## Artículo 102

Los riesgos que se derivan de la producción, manejo o almacenamiento de sustancias peligrosas serán divulgados entre el personal potencialmente expuesto, incluyendo una clara titulación de los productos y demarcación de las áreas donde se opere con ellos, con la información sobre las medidas preventivas y de emergencia para casos de contaminación del ambiente o de intoxicación.

Resolución 2400 de mayo 22 de 1979

## Artículo 3

Es obligación de los trabajadores dar aviso inmediato a sus superiores sobre la existencia de condiciones defectuosas o fallas en las instalaciones, maquinarias, procesos y operaciones de trabajo y sistemas de control de riesgos.

## Artículo 16

Los locales contarán con un número suficiente de puertas de salida, libres de todo obstáculo, amplias, bien ubicadas y en buenas condiciones de funcionamiento, para facilitar el tránsito seguro en caso de emergencia. Tanto las puertas de salida como las de emergencia deberán estar construidas para que se abran hacia el exterior, y estarán provistas de cerraduras interiores de fácil operación. No deberán instalarse puertas giratorias; las puertas de emergencia no deberán ser de corredera, ni enrollamiento vertical.

## Artículo 205

En todos los establecimientos de trabajo que ofrezcan peligro de incendio, ya sea por emplearse elementos combustibles o explosivos o por cualquier otra circunstancia, se tomarán medidas para evitar estos riesgos. Se dispondrá de suficiente número de tomas de agua con sus correspondientes mangueras, tanques de depósito de reserva o aparatos extintores y de personal debidamente entrenado en extinción de incendios.

## Artículo 207

Todo establecimiento de trabajo, local o lugar de trabajo, en el cual exista riesgo potencial de incendio, dispondrá además de las puertas de entrada y salida, de salidas de emergencia suficientes y convencionalmente distribuidas para caso de incendio. Estas puertas como las ventanas deberán abrirse hacia el exterior y estarán libres de obstáculos.

## Artículo 220

Todo establecimiento de trabajo deberá contar con extintores de incendio, de tipo adecuado a los materiales usados ya la clase de riesgo. El equipo de que se disponga para combatir incendios deberá mantenerse en perfecto estado de conservación y funcionamiento, y será revisado como J11ínimo una vez al año.

## Artículo 222

En las industrias o lugares de trabajo que ofrezcan peligro de incendio o explosión deberán tomarse las medidas necesarias para que todo incendio en sus comienzos pueda ser rápidamente combatido, para salvar el personal y los bienes materiales, según las siguientes normas:

- Si en los locales existe agua a presión, se dispondrá de suficiente número de tomas o bocas de agua y de las correspondientes mangueras con lanza; o se tendrá un depósito de agua con la presión y cantidad suficiente para combatir el incendio.

- Siempre que sea posible, se dispondrá de una instalación avisadora y extintora automática de " sprinklers".

c) Se dispondrá además de recipientes llenos de arena, de cubos, palas, picos y de algunas cubiertas de lona ignífuga.

- Todos los equipos, aparatos y materiales de que se disponga para combatir el incendio se deberán mantener en perfecto estado de conservación y funcionamiento.

- Se instruirá al personal sobre los métodos de salvamento y actuación, en caso de incendio, y se les proporcionarán todos los medios y elementos necesarios para el cumplimiento de su función.

## Artículo 223

Los establecimientos de trabajo por sus características industriales y tamaño de sus instalaciones establecerán entre sus trabajadores una brigada de incendio, constituida por el personal voluntario debidamente entrenado para la labor de extinción de incendio dentro de las zonas de trabajo del establecimiento.

Resolución 2413 de mayo 22 de 1979

## Artículo 105

El patrono deberá disponer de lo que sea necesario para cualquier tratamiento médico de emergencia. En los lugares de trabajo deberá existir un botiquín de primeros auxilios con droga suficiente según las características de la obra. El manejo de dicho botiquín se hará por persona que tenga conocimientos en la práctica de primeros auxilios.

Resolución 1016 de marzo 31 de 1989

## Artículo 11, numeral 18

Organizar y desarrollar un plan de emergencia, teniendo en cuenta las siguientes ramas:

- RAMA PREVENTIVA

Aplicación de las normas legales y técnicas sobre combustibles, equipos eléctricos, fuentes de calor y sustancias peligrosas propias de la actividad económica de la empresa.

b) RAMA PASIVA O ESTRUCTURAL

Diseño y construcción de edificaciones con materiales resistentes, vías de salida suficientes y adecuadas para la evacuación, de acuerdo con los riesgos existentes y el número de trabajadores.

c) RAMA ACTIVA O CONTROL DE LAS EMERGENCIAS

Conformación y organización de brigadas (selección, capacitación, planes de emergencia y evacuación), sistema de detección, alarma de comunicación, selección y distribución de equipos de control fijos o portátiles (manuales o automáticos), inspección, señalización y mantenimiento de los sistemas de control.

Decreto 2222 de noviembre 5 de 1993

## Artículo 234

Se deberán conformar brigadas contra incendios, cuya organización y número de integrantes se determinará de acuerdo con los riesgos existentes. El personal que las integre deberá estar capacitado y entrenado para el cumplimiento de sus funciones.

ANEXO P

TIPOS DE BRIGADAS DE EMERGENCIA

En nuestro medio existen tres tipos básicos de brigadas de emergencia:

- Incipientes

Conformada por personal voluntario que ha sido contratado por la empresa para cualquier otra actividad (oficinistas, operarios, personal administrativo, etc) y que en el momento de requerirse, conforman la brigada y actúan según los procedimientos planteados por la empresa.

- Estructuradas

Conformada por personal contratado exclusivamente para desarrollar labores inherentes a la brigada de emergencia y de manera permanente. Deben actuar de acuerdo con los procedimientos planteados por la empresa, mientras llegan los organismos de socorro.

- Mixtas

Es la unión de los dos tipos anteriores. Normalmente la brigada basa su trabajo en personal contratado para tal fin y se refuerza con el personal voluntario, según las necesidades.

Cada empresa debe evaluar según sus riesgos, necesidades, recursos y posibilidades, el tipo de brigada que debe implementar. En todo caso, las brigadas de emergencia se consideran como la primera línea de acción, y su intervención será hasta el momento en que lleguen los organismos de socorro, a no se que se establezca algo diferente.